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Гелий газын толтыру (сығылған) А дәрежесі, көлемі 5,25 м 3
Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

1.	Орындаушы "А"маркалы газ тәрізді гелиймен 3 (үш) рет мөлшерінде баллонға құю бойынша қызмет көрсетеді.
2.	Орындаушы өз есебінен Тапсырыс берушінің атына баллонды қабылдауды, тасымалдауды, құюды және жеткізуді жүзеге асырады.
3.	Қызметті қабылдау тауардың сәйкестігін тексергеннен кейін жүргізіледі.
4.	Тауардың сипаттамасы:
	№
	Тауардың атауы
	Тауардың сипаттамасы
	Саны

	1
	"А" маркалы газ тәрізді гелий
	Гелий: кем дегенде 99,995%.
Оттегі+аргон: 0,0001% - дан аспайды.
Сутегі: 0,0001% - дан аспайды.
СО2+СО көлемдік үлесі: 0,0002% аспайды.
Көмірсутектер: 0,0001% - дан аспайды. 
Азот: 0,0005% - дан аспайды.
Ылғал, н. у. млн. -1 кезінде: 0,0005% - дан аспайды.
Неонның көлемдік үлесі: 0,004% - дан аспайды.
	1 цилиндр = 40 дм3 (л) 
(ауыстыруға мүмкін)



Қабылдау және жеткізу орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Қожақаев  көшесі, 19 А. 


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заправка гелий газообразный (сжатый) Марка А, объем 5,25 м 3

Требования к услуге:

1. Исполнитель оказывает услугу по заправке баллона в количестве 3 (три) раза газообразным гелием марки «А».
2. Исполнитель за свой счет осуществляет прием, транспортировку, заправку и доставку баллона в адрес Заказчика.
3. Приемка услуги будет произведен после проверки качество товара на соответствие.
4. Характеристика товара:
	№
	Наименование товара
	Описание товара
	Кол.

	1
	Гелий газообразный марки «А»
	Гелий: не менее 99,995%.
Кислород+аргон: не более 0,0001%.
Водород: не более 0,0001%.
Объемная доля СО2+СО: не более 0,0002%.
Углеводороды: не более 0,0001%. 
Азот: не более 0,0005%.
Влага, при н.у. млн. -1 : не более 0,0005%.
Объемная доля неона: не более 0,004%.
	1 баллон = 40 дм3 (л) 
(возможна замена)



Место забора и доставки: область Атырау, город Атырау, улица Кожакаева 19 А.

