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2-қосымша



Сыртқы және ішкі жылыту жүйелерін жуу және қысымды сынау үшін қызметтің техникалық сипатамасы

1. Өнім беруші жылыту маусымы басталғанға дейін "Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Жамбыл облысы бойынша департаменті"  РММ әкімшілік ғимаратының сыртқы және ішкі жылыту жүйелерін жуу және қысыммен сынау бойынша қызметтер көрсетуі тиіс.
2. Жылу жүйесінің гидравликалық сынақтарын жүргізу.
3. Жеткізу және шығару құбырларының элеваторлық қондырғыларындағы ысырмаларды қайта қарау.
4. Ғимараттың ішкі жылу жүйесінің крандары мен арматураларын қайта қарау, ғимараттың істен шыққан крандары мен арматураларын жөндеу.
5. Ағып кетулер мен фистулаларды анықтау және осы ақауларды жою бойынша жұмыстарды жүргізу.
6. Қызмет көрсету орны: Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов, 18 үй.






Приложение2 
 
Техническая спецификация на оказание услуги 
 по промывке и опрессовке наружней и внутренней системы отопления



1. Поставщик должен оказать услуги по промывке и опрессовке наружней и внутренней системы отопления административного здания РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Жамбылской области" перед наступлением отопительного сезона в полном объеме.
2. Проведение гидравлических испытаний системы отопления. 
3. Ревизия задвижек на элеваторных узлах подающих и отводящих трубопроводов. 
4. Ревизия кранов и вентилей внутренней системы отопления здания, ремонт вышедших из строя кранов и вентилей здания. 
5. Проведение работ по выявлению утечек и свищей и по устранению данных неисправностей.
6.Место оказания услуги: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сулейменова , дом 18.
