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Техническая спецификация
Услуга 
	Қызмет, тауар, жұмыс атауы
	Наименование товара, работ, услуг   

	Зертханааралық салыстырмалы сынақтар (сыртқы бақылау) жүргізу Тапсырыс беруші бекіткен бағдарлама бойынша «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» МЕМСТ ISO/IEC 17025 сәйкес Орындаушының аккредиттелген сынақ зертханасы (бұдан әрі, СЗ) басқа зертханалардың нәтижелерімен салыстыру жолымен Тапсырыс берушінің сынақ зертханасы қызметінің дұрыстығын мониторингілеуге арналған Сынамалар мен талдаулардың жалпы саны – 19/498 Сынамаларды іріктеу және жеткізу оларды іріктеу күні СЗ дербес жүргізеді және Өскемен қаласының шегінде болуы тиіс. Зертханааралық салыстырмалы сынақтар жүргізу нәтижелері бойынша Тапсырыс берушімен келісілген нысанда есеп жасалады.
	Проведение оценки достоверности результатов лабораторных испытаний воды, предназначены для мониторинга достоверности деятельности испытательной лаборатории Заказчика  путем сравнения с результатами других лабораторий, проводятся аккредитованной испытательной лабораторией  Исполнителя (далее, ИЛ) согласно ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» по утвержденной Заказчиком программе.  Общее количество лабораторных испытаний – 8 (восемь). Отбор и доставку проб в день их отбора Заказчик  производит самостоятельно и передает ИЛ, которая должна находиться в черте города Усть-Каменогорска. По результатам проведения межлабораторных сравнительных испытаний составляется  отчет в согласованной с  Заказчиком форме.

	Жеткізу мерзімі – жазбаша өтінім бойынша жыл ішінде. 
	Срок поставки – по письменной заявке, в течении года.

	Кепілдік мерзімі – шартқа сәйкес 
	Срок гарантии – согласно договору.
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