
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование: Работы по замене неисправного рубильника номиналом 100 А в электрическом щите с предоставлением нового рубильника.
Сумма: 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС.
1. Предмет работ
Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу неисправного рубильника, установленного в электрическом щите Заказчика, и произвести установку нового рубильника номиналом 100 А.
Новый рубильник предоставляется Исполнителем и входит в общую стоимость работ.
2. Состав работ
В стоимость входят:
· осмотр электрического щита и определение технического состояния существующего рубильника;
· отключение оборудования с соблюдением требований электробезопасности;
· демонтаж неисправного рубильника;
· предоставление нового рубильника номиналом 100 А;
· установка и надежное крепление нового рубильника в электрическом щите;
· подключение электрических проводников и контактных соединений;
· проверка правильности и надежности подключения;
· проверка работоспособности установленного оборудования;
· приведение места выполнения работ в надлежащее состояние после завершения работ.
3. Требования к оборудованию
Предоставляемый рубильник должен быть:
· новым, ранее не использованным;
· номинальный ток — 100 А;
· исправным и пригодным для эксплуатации в существующем электрическом щите;
· соответствовать техническим характеристикам электрической сети и месту установки.
Все необходимые для установки материалы, крепежные элементы и комплектующие предоставляет Исполнитель.
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Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих требований и правил электробезопасности.
После установки Исполнитель обязан проверить надежность контактных соединений и работоспособность нового рубильника.
5. Результат работ
Результатом является демонтированный неисправный рубильник и установленный взамен него исправный новый рубильник номиналом 100 А, полностью подключенный и готовый к эксплуатации.
В общую стоимость включаются стоимость нового рубильника, необходимых материалов и комплектующих, демонтаж, монтаж, подключение, проверка и иные расходы Исполнителя, необходимые для полного выполнения работ.
Общая стоимость работ: 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге без учета НДС.


