# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Работы по замене неисправного рубильника номиналом 100 А в электрическом щите с предоставлением нового рубильника.

Сумма: 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС.

## 1. Предмет работ

Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу неисправного рубильника, установленного в электрическом щите Заказчика, и произвести установку нового рубильника номиналом 100 А.

Новый рубильник предоставляется Исполнителем и входит в общую стоимость работ.

## 2. Состав работ

В стоимость входят:

- осмотр электрического щита и определение технического состояния существующего рубильника;

- отключение оборудования с соблюдением требований электробезопасности;

- демонтаж неисправного рубильника;

- предоставление нового рубильника номиналом 100 А;

- установка и надежное крепление нового рубильника в электрическом щите;

- подключение электрических проводников и контактных соединений;

- проверка правильности и надежности подключения;

- проверка работоспособности установленного оборудования;

- приведение места выполнения работ в надлежащее состояние после завершения работ.

## 3. Требования к оборудованию

Предоставляемый рубильник должен быть:

- новым, ранее не использованным;

- номинальный ток — 100 А;

- исправным и пригодным для эксплуатации в существующем электрическом щите;

- соответствовать техническим характеристикам электрической сети и месту установки.

Все необходимые для установки материалы, крепежные элементы и комплектующие предоставляет Исполнитель.

## 4. Требования к выполнению работ

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих требований и правил электробезопасности.

После установки Исполнитель обязан проверить надежность контактных соединений и работоспособность нового рубильника.

## 5. Результат работ

Результатом является демонтированный неисправный рубильник и установленный взамен него исправный новый рубильник номиналом 100 А, полностью подключенный и готовый к эксплуатации.

В общую стоимость включаются стоимость нового рубильника, необходимых материалов и комплектующих, демонтаж, монтаж, подключение, проверка и иные расходы Исполнителя, необходимые для полного выполнения работ.

Общая стоимость работ: 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге без учета НДС.