№1  қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

| Тапсырыс беруші: | «Төлеби ауданының Қасқасу ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі |
| --- | --- |
| Жұмыс атауы: | Қасқасу ауылындағы Тұрдыбекұлы Құдайқұл көшесінің бойына күн энергиясымен жұмыс істейтін, қуаты 200 Вт болатын консольді үлгідегі 49 көше шамы және Көктөбе көшесінің бойына күн энергиясымен жұмыс істейтін, қуаты 200 Вт болатын консольді үлгідегі 57 көше шамы орнату |
| Өлшем бірлігі | Жұмыс |
| Саны (көлемі): | 106 |
| Өлшем бірлігі: | Дана |
| Жұмыс көрсету мерзімі: | 05.11.2026 жыл |
| Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау | Светильник күн энергиясымен жұмыс істейтін, қуаты 200 Вт |

Ақы төлеу: Атқарылған жұмыстар актісіне қол қойылған соң мемлекеттік сатып алу шарт негізінде жүзеге асырылады.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Заказчик: | ГУ «Аппарат акима Каскасуского сельского округа Толебийского района». |
| --- | --- |
| Описание лота: | Устройства уличного освешение консольный на солнечных батареях 200 ВТ 49 штук по улице Турдыбекулы Кудайкул в селе Каскасу и Устройства уличного освешение консольный на солнечных батареях 200 ВТ 57 штук по улице Коктобе в селе Каскасу |
| Вид предмета | Работа |
| Количество: | 106 |
| Единица измерения: | Штука |
| Срок поставки: | 05.11.2026 г |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Светильник консольный на солнечных батареях 200 ВТ |

Общее характеристика

Оплата: После подписания акта выполненных работ государственная закупка осуществляется на основании договора.