ПЛАН

на метрологические испытания медицинских оборудований и приборов (средств измерений)

ГКП на ПХВ «Ордабасинская ценральная районная больница» УЗ ТО на 2026 год

| № | Аппарат аты | Емхана | Дет кон | Рентген | К-мұхан | Көк төбе | Бө ген | Бөр жар | Кара кум | Төрт кул | Женіс | Карас пан | Кай нар | Шұ бар | Ба дам | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы элек | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 8 |  | 5 | 1 | 34 |
| 2 | Ростомер | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 5 | 6 | 41 |
| 3 | Танометр с фон | 20 | 10 |  | 2 | 2 | 6 | 14 | 3 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 80 |
| 4 | Термометр для холодильника | 10 | 31 |  | 4 | 10 | 8 | 20 | 6 | 22 | 5 | 32 | 10 | 12 | 26 | 179 |
| 5 | Гигрометр | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | ЭКГ аппарат | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | Магнитно резонансный томограф |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Компьютерный томограф |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | УВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Искра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | Паток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Гемоглобиномер |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 10 |
| 13 | Сухожар шкаф |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 41 |
| 14 | Автоклав |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 15 | Стерилизатор воздушный |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 8 |
| 16 | Серилизатор паравой |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 10 |
| 17 | Дефибрилятор | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 18 | Амплипульс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | Весы Саша |  | 5 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 8 | 3 | 32 |
| 20 | Весы Сега |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |
| 21 | Электрофорез |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 22 | Аквадистилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 23 | Холодильник Фармацевтичес | 4 | 12 |  |  | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 |  | 6 | 4 | 60 |
| 24 | Аппарат отоакустический |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | ЭФГДС аппарат Олимпус |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | УЗИ аппарат |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 27 | УЗИ аппарат передвижной |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 28 | Аппарат Холтер |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | Электрознцефолограф Энцефолан |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Стационар

| № | Аппарат аты | Рент | лаб | Род дом | гинек | Дет | инф | Асхана | Дезинфектор | днев | Реан | Морг | Опер | Хир | Прием пок | Аптека | Физ каб |  | тер |  | Цсо |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгенодиогностигеский комплекс на 3 рабочих места | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система диогностигеская ултразвуковая РДИ – 2200 РГО | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OlumpulCY-150в комп с бронховидлоскон, Эндоскоп | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ультрозвуковой кортативий аппарат родта ВООК хр | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Датчик для УЗИ сердца | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Негатаскоп | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кродвыная машина для Q-пленоп | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конера уф бактерия для хронение инструмета | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отсасиватиев В-10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Термометр для холодшевник | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тонометр | 2 |  | 10 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реникулятор РБ-07 ЯФЛ малый | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тигрометр | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Термометр комнаткый | 5 |  |  |  |  | 23 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Аппарат для поддержки дыхание для новорожденнычх детей Arabella |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дефибрилятор ZOOL |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с произведением неинвазивной вентиляции легких |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Аппарат отоакустическойц эмисси |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат фототерапии Billi-Thtrapy Spjrt-Type |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство для фототерапии Billi-Compact |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Инкубатор для новорожденных AtomNeo - Sevro |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 22 | Инкубатор для интенсивной терапии новорожденных Incuмодель производствоMedicalCorpora |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Инфузионный шприцевой носос Infusomatfms |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Инфузионный шприцевой нососPerfusor Compact |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кислородный концентратор кислорода OXY |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кислородный концентратор кислородаSmileMini |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монитор реанимационно хирургический ЮМ-300*А* |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монитор реанимационно хирургический ЮМ-300*Т* |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монитор фетальный регистрации КТ плода Sonicaid – Team |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монитор фетальныйКМП- ҒМ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Открытая ренимационная система для новорожденных Lifeterm |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Открытая ренимационная система для новорожденныхcобогревом InfaWarmer |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Открытая ренимационная система для новорожденныхКювез Babyherm |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Отсасыватель мед В-80 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Отсасыватель медицинский херургический аспиратор New-Hospivac-400 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Транспортный инкубатор STMBabyCrystina |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Холодилник фармацевтический ХФ-250-1 ПОЗИС |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Шкаф сушильный ШС-80 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Электрокардиограф 3/6ти канальный переносной ЭК-3/6-01 Альтон |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Система дыхательная назальная для новорожденных nCPAPSindi |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Весы мед напольные эл. ВЭМ-150 Масса –К 04.2008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Весы мед .д/новорожденных электронные В1-15 Саша |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый для обеззараживание |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Гигрометр психометрический |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ростометр РМ-1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ростометр РМ-Н-для новорожденных |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Термометр воздушный |  |  |  | 12 |  |  | 10+5 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Термометр для холодильника |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Термометр ртун.макс. стеклянный |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 20 |  |  | 48 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Термометр цифровой электронный |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монитор реомимоц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Термостат суховоздушный |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ликоф сухожировой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котел пшцеварочный КПЭМ-100нерж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Смовароды электрические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Перфузор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ренген система мобиль плоткал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Термостат ТС-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Микротом ротационный нолу автомотический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Холод камера на 6тел, С 2 бол,двер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Весы элекртонные с диапазоном взвеншвани 0,5кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Банл водная для расправления срезов MWB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Аппарат для нестологической обработки тканей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Аппарат ИВП галилео |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статционарный ангиография Alia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Аппарат ИВП Рафаел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Аппарат ИВП Фаза 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Аппарат наркозный Poztec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ингалятор инелородый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Поток-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Искра-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Физиомед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Физиосон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Лазер Милта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | УВЧ Стрела 80-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Инколятор ИС-101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Стерилизатор паровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Установка ультразвук очистка мед тнструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Весы ВП-210 Аналитик |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Бокс ламинарный ВН-200Н S |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Анализатор мочи URISUS-1100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Система измерения гемоглобино HemoContnol |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Шкаф вптлжной |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Акводистилятор электрический 25МО Т3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Холодильник бытовой Samsung,LD. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Центрифуие СМ-6м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Холодильник для хорошия крови ВВR-300 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Коогломерт Coatkon M2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PHметр лаботорный S20 C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Рефроктометр ИРФ-454 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Прибор для фиксолций окраски ФОЛИС |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Микроскоп Н600 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Анализатор иммуниоферментный PiaRoder |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Анализатор биохимический Metrolab |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Возосборник для хронения очиуной воды |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Весы ВПТЭ-500 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Весы ВТ-3000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Коок Фотоэлектроколориметр цифровой |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Дизотор |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Тропанин Copas |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Анализатор КЩС |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Водяной баня |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Дез камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Градусник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аттестат аккредитации или лицензии от комитета технического регулирования и метрологии министерство индустрии и новых технологий РК.

Наличие испытательных и калибровочных  лабораторий.

Приступить к исполнению трудовых обязанностей  с  даты  подписания сторонами Договора.

Срок исполнения: в течение 15 дней со дня заключения договора.

Соблюдать трудовую дисциплину;

Выполнить работы своими инструментами и материалами. При этом доставка всех необходимых для осуществления работ оборудования и материалов (лейблы)  осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Указанные нами перечень средств измерений для поверки, должны быть в области аккредитации исполнителя. Поверители должны иметь сертификат (свидетельство) об аттестации действующий. Положительный результат поверки должен удостоверяться оттиском поверительного клейма (лейбл, пломба), и (или) сертификатом о поверке СИ, при отрицательном результате извещением о непригодности. Необходимо приложить сертификаты о поверке измерительных приборов, эталонов, светофильтров, которыедолжны быть заявлены в сведениях о квалификации поставщика и которые будут применяться при выполнении услуг по поверке средств измерений.