№2 ҚОСЫМША
Техникалық сипаттама:
"ФСВОК-2026"сапаны сыртқы бағалау бағдарламасы" қызметтеріне.
Клиникалық зертханалық зерттеулердің сапасын бағалау.
Эритроциттер антигені мен антиэритроциттерге қарсы антиденелерді типтеу негізінде қан тобын және Rh факторын анықтау сапасын бағалаудың екі циклі.
OPC екі жинағы (2x2 мл) берілген.
Көрсеткіштер: эритроциттердің антигендері, антиэритроциттерге қарсы антиденелер, қан тобы, Rh факторы.
Көрсеткіштер: қызыл қан клеткаларының антигендері, қызыл қан клеткаларына қарсы антиденелер, қан тобы, Rh факторы.
Сапаны бақылау үлгісінің сипаттамасы (QCS): Қан үлгілерін гемоконсервант пен адамның сарысу үлгілерімен алмастыратын модульдік үлгілер. Тұрақтандырылған адам қан жасушаларының суспензиялары, әрқайсысы 4 мл, мойын диаметрі автоматты тамшуырмен сынама алуға ыңғайлы герметикалық жабылған құтыларда (пробиркалар).
OPK сақтау талаптары: Сақтау мерзімі: 2-8°C температурада кемінде 3 ай.
Ашылғаннан кейін ОПК тығыз жабылған жағдайда 2°C температурада 21 күн бойы тұрақты болады.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]На услуги «Программы внешней оценки качества «ФСВОК-2026».
Оценка качества клинических лабораторных исследований.

	       Два цикла оценки качества определения группы крови и резус-принадлежности, основанного на типировании антигенов эритроцитов и антиэритроцитарных антител. 
Предоставляется 2 набора ОПК по 2х2 мл. 
Показатели: антигены эритроцитов, антиэритроцитарные антитела, группа крови, резус-принадлежность. 
Описание образца для проверки качества исследований (ОПК): модульные образцы, заменяющие образцы крови с гемоконсервантом и образцы сыворотки крови человека. Суспензии стабилизированных клеток крови человека, объемом по 4 мл в герметично закрытых флаконах (пробирках) с диаметром горлышка удобным для забора пробы автоматической пипеткой. 

Требования к хранению ОПК: Срок годности – не менее 3 месяцев при температуре 2 - 8°С. 
После вскрытия флакона ОПК стабильны в течение 21 дня при температуре 2 °С при хранении с плотно закрытой крышкой. 



