Техникалық сипаттама
ауыз суды механикалық тазарту бойынша

Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кентіндегі сумен жабдықтау жүйесін дезинфекциялау (4 объект).
2026 жыл.
Тапсырыс беруші: "Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кенті әкімінің аппараты" ММ
Мекен-жайы: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 15.
      Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген "өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына және "санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес резервуарларды, су құбыры жүйесін, су мұнараларын дезинфекциялау бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз етуге тиіс шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су көздеріне, су алу орындарына, "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 Бұйрығы.
Осы жұмыстарды жүргізуге лицензия немесе сертификат беру.
Аяқтағаннан кейін тиісті актіні, суды микробиологиялық зерттеу хаттамасын, ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасын ұсыну. 
	N
п/п
	Қызмет атауы
	саны
	Қызмет көрсету кезеңі

	1
	2
	3
	6

	1
	ауданы Аршалы кентіндегі сумен жабдықтау жүйесін дезинфекциялау
	4
	қазан 



Ерекше шарттар:
Өнім беруші жұмыс басталғанға дейін 3 күннен кешіктірмей бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға және су құбыры желілерін профилактикалық хлорлау туралы Жергілікті ақпараттық басылымдарға хабарландыру орналастыруға міндетті.









Техническая  спецификация 
по  механической очистке питьевой воды
Дезинфекция системы водоснабжения в поселке Аршалы Аршалынского района Акмолинской области (4 объекта).
2026 год.
Заказчик: ГУ «Аппарат акима посёлка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области»
Адрес:  Акмолинская область, Аршалынский район,  посёлок Аршалы, улица Ташенова, 15. 
      Поставщик должен обеспечить  качество оказываемых услуг по дезинфекции резервуаров, водопроводной системы, водонапорных башен  согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239 и  санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов  "Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.
Предоставить лицензию либо сертификат на проведение данных работ.
По окончанию предоставить соответствующий  Акт,  протокол микробиологического исследования воды, протокол исследования образцов питьевой воды. 
	N
п/п
	Наименование услуги
	Кол-во
	Период оказания услуги 

	1
	2
	3
	6

	1
	Дезинфекция системы водоснабжения в поселке Аршалы
	4
	октябрь



Особые условия:
Поставщик обязан не позднее, чем за 3 дня до начала работ  известить об этом Заказчика и  поместить объявление в местных информационных изданиях о профилактическом хлорировании  водопроводных сетей. 
