Техникалық сипаттама

ауыз суды механикалық тазарту бойынша

Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кентіндегі сумен жабдықтау жүйесін дезинфекциялау (4 объект).

2026 жыл.

Тапсырыс беруші: "Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кенті әкімінің аппараты" ММ

Мекен-жайы: Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 15.

Өнім беруші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген "өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына және "санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес резервуарларды, су құбыры жүйесін, су мұнараларын дезинфекциялау бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз етуге тиіс шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су көздеріне, су алу орындарына, "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 Бұйрығы.

Осы жұмыстарды жүргізуге лицензия немесе сертификат беру.

Аяқтағаннан кейін тиісті актіні, суды микробиологиялық зерттеу хаттамасын, ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасын ұсыну.

| N п/п | Қызмет атауы | саны | Қызмет көрсету кезеңі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | ауданы Аршалы кентіндегі сумен жабдықтау жүйесін дезинфекциялау | 4 | қазан |

Ерекше шарттар:

Өнім беруші жұмыс басталғанға дейін 3 күннен кешіктірмей бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға және су құбыры желілерін профилактикалық хлорлау туралы Жергілікті ақпараттық басылымдарға хабарландыру орналастыруға міндетті.

Техническая  спецификация

по  механической очистке питьевой воды

Дезинфекция системы водоснабжения в поселке Аршалы Аршалынского района Акмолинской области (4 объекта).

2026 год.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима посёлка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области»

Адрес:  Акмолинская область, Аршалынский район,  посёлок Аршалы, улица Ташенова, 15.

Поставщик должен обеспечить  качество оказываемых услуг по дезинфекции резервуаров, водопроводной системы, водонапорных башен  согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года №239 и  санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов  "Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

Предоставить лицензию либо сертификат на проведение данных работ.

По окончанию предоставить соответствующий  Акт,  протокол микробиологического исследования воды, протокол исследования образцов питьевой воды.

| N п/п | Наименование услуги | Кол-во | Период оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Дезинфекция системы водоснабжения в поселке Аршалы | 4 | октябрь |

Особые условия:

Поставщик обязан не позднее, чем за 3 дня до начала работ  известить об этом Заказчика и  поместить объявление в местных информационных изданиях о профилактическом хлорировании  водопроводных сетей.