Техникалық сипаттама
Ерекшелігі: 159 - "басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу"
 Қызмет туралы мәліметтер: жүк көтергіштігі 100 кг, 2 аялдамаға арналған лифтінің шағын жүк қондырғысындағы жөндеу жұмыстары .ГОСТ 307780 кабелін 8 мм жүк лифтімен ауыстыру-11 метр, шахта есіктерін құлыптау микро ажыратқышын ауыстыру – 2 дана, құлыптау жолының соңғы ажыратқышын ауыстыру – 2 дана, құлыптау ажыратқыштарына арналған кронштейндерді ауыстыру – 4 дана, АПВ сымы 2,5 -30 метр , литол туба 0,5 кг-1 дана. Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, соның ішінде барлық шығын материалдары және жеткізушінің есебінен жұмыстарды орындау кезінде қосымша қажетті материалдар.
 Қызметті жеткізу мерзімі 2026 жылғы шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Көрсетілетін қызметтер барлық талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс. Жеткізуші Шартта көрсетілген барлық шарттарды орындауы керек. 
Көкшетау қаласындағы Мерей бөбекжайы Сырымбет көшесі 39А

















Техническая спецификация

Специфика:	159 - «Оплата прочих услуг и работ»

Сведения об услуге:  Ремонтные работы на малогрузовой установке лифте грузоподъемностью 100 кг, на 2 остановки .Замена троса ГОСТ 307780 грузолюдской лифтовой д 8 мм – 11 метров, замена микро выключателя блокировки дверей шахты- 2 штук, замена выключателя блокировочный путевой конечный – 2 штук, замена кронштейнов для выключателей блокировочных – 4 штук, провод АПВ 2,5 -30 метров , литол туба 0,5 кг – 1 штук.

Все  расходы, связанные  с выполнением работ,  включая все расходные материалы и дополнительно нужные материалы при выполнение работ за счет поставщика.
Срок поставки  услуги  в течении 16 ти календарных дней с момента  подписания договора  2026г.
  
Оказываемые  услуги  должны быть выполнены с соблюдением  всех требований.
Поставщик должен  выполнять  все  условия  во время, то что оговорено  в  договоре.
Ясли сад Мерей    в г.Кокшетау ул.Сырымбет 39А

	






