ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Сатып алынатын қызметтің атауы: Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару және кәріз жүйелерін тазалау қызметтері.

1. Қызметтердің сипаттамасы

1.1. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметі:

* Қатты тұрмыстық қалдықтарды тапсырыс берушінің аумағынан белгіленген кестеге сәйкес жинау және шығару;

* Қалдықтарды тиеу және арнайы көлікпен тасымалдау;

* Қалдықтарды белгіленген тәртіппен рұқсат етілген полигонға немесе қалдықтарды орналастыру орнына жеткізу;

* Қалдықтарды жинау орындарының санитариялық жағдайын сақтау;

* Қызмет көрсету кезінде экологиялық және санитариялық талаптарды сақтау.

1.2. Кәріз жүйелерін тазалау қызметі:

* Кәріз құдықтарын, кәріз жүйелерін және ағынды суларды жинауға арналған резервуарларды қажеттілігіне қарай тазалау;

* Кәріз жүйелеріндегі жиналған тұнбаларды, қалдықтарды және ластануларды арнайы техникамен сорып алу;

* Сорылған қалдықтарды белгіленген орындарға тасымалдау және тиісті тәртіппен тапсыру;

* Қажет болған жағдайда кәріз жүйелеріндегі бітелулерді жою;

* Тазалау жұмыстарын санитариялық және экологиялық талаптарға сәйкес орындау.

2. Орындаушыға қойылатын талаптар

* Қызметтерді орындау үшін қажетті арнайы техникамен және жабдықтармен қамтамасыз етілуі;

* Қызметкерлердің қауіпсіздік талаптарын сақтауы;

* Қалдықтарды тасымалдау және орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауы;

* Қызметтерді тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде және өтінімдер бойынша орындауы.

3. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар

Қызметтер сапалы, толық көлемде және белгіленген мерзімде көрсетілуі тиіс. Орындалған жұмыстардың нәтижесі тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына ұсынылады.

4. Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша.

5. Қызмет көрсету мерзімі: Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, тапсырыс берушінің өтінімдері мен келісілген кестесіне сәйкес.

6. Есеп айырысу тәртібі: Көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісі негізінде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупаемой услуги: Услуги по вывозу твердых бытовых отходов и очистке канализационных систем.

1. Описание услуг

1.1. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов:

* Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории заказчика согласно установленному графику;

* Погрузка отходов и их транспортировка специализированным транспортом;

* Доставка отходов на разрешенный полигон или место размещения отходов в установленном порядке;

* Соблюдение санитарного состояния мест сбора отходов;

* Соблюдение экологических и санитарных требований при оказании услуг.

1.2. Услуги по очистке канализационных систем:

* Очистка канализационных колодцев, канализационных систем и резервуаров для сбора сточных вод по мере необходимости;

* Откачка накопившихся осадков, отходов и загрязнений с использованием специализированной техники;

* Транспортировка откачанных отходов и их передача в установленные места в соответствии с действующими требованиями;

* Устранение засоров в канализационных системах при необходимости;

* Выполнение работ с соблюдением санитарных и экологических требований.

2. Требования к исполнителю

* Наличие необходимой специальной техники и оборудования для оказания услуг;

* Соблюдение работниками требований безопасности;

* Соблюдение законодательства Республики Казахстан при транспортировке и размещении отходов;

* Оказание услуг в согласованные с заказчиком сроки и по заявкам заказчика.

3. Требования к качеству услуг

Услуги должны оказываться качественно, в полном объеме и в установленные сроки. Результаты оказанных услуг предоставляются ответственному представителю заказчика.

4. Место оказания услуг: По адресу заказчика.

5. Срок оказания услуг: В течение срока действия договора согласно заявкам заказчика и согласованному графику.

6. Порядок расчетов: На основании акта приема-передачи оказанных услуг.