Техническое обслуживание включает в себя:

-выполнение услуг по техническому обслуживанию системы учёта тепловой    энергии и снятию на терминал показаний суточных (при необходимости, почасовые) за месяц, распечатка суточных (при необходимости, почасовых данных) прибора учёта тепловой энергии

- Промывка электромагнитных расходомеров, согласно требованиям энергоснабжающей организации.

-Замена прокладок.

-Настройка  Тепловычислителя перед отопительным сезоном.

Данные работы проводятся согласно инструкции  по эксплуатации .

Запуск прибора перед отопительным сезоном по заявке «Заказчика».

Ежемесячный контроль и диагностика прибора.

Настройка прибора по вызову «Заказчика»

Устранение нарушений контактов «Земля» расходомеров.

Промывка и чистка расходомеров в случае загрязнения.

Корректировка небаланса масс подающего и обратного трубопровода (корректировка ГВС).

Ежемесячное снятие, обработка и распечатка архива данных, и передача в теплоснабжающую организацию.

Мониторинг исправной работы теплосчетчика при наличии GSM связи на приборе учета тепла.

Оказывать услуги ежемесячно до 29 числа текущего месяца.

Дополнительная характеристика - Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии

Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: - жылу энергиясын есепке алу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және терминалға ай сайын тәуліктік (қажет болған жағдайда сағаттық) көрсеткіштерді алу бойынша қызметтерді орындау, жылу энергиясын есепке алу аспабының тәуліктік (қажет болған жағдайда сағаттық деректерді) басып шығару - Электромагниттік шығын өлшегіштерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның талаптарына сәйкес жуу. - Тығыздағыштарды ауыстыру. -Жылыту маусымына дейін жылу есептегішін орнату. Бұл жұмыстар пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі . "Тапсырыс берушінің"өтінімі бойынша жылыту маусымы алдында аспапты іске қосу. Ай сайынғы бақылау және құралды диагностикалау. "Тапсырыс берушінің"шақыруы бойынша аспапты баптау Шығын өлшегіштердің " жер " байланыстарының бұзылуын жою. Ластанған жағдайда шығын өлшегіштерді жуу және тазалау. Жеткізу және кері құбыр массаларының теңгерімсіздігін түзету (ГВС түзету). Деректер мұрағатын ай сайын алу, өңдеу және басып шығару және жылумен жабдықтаушы ұйымға беру. Жылуды есептеу құралында GSM байланысы болған кезде жылу есептегіштің дұрыс жұмыс істеу мониторингі. Ай сайын ағымдағы айдың 29-күніне дейін қызмет көрсету. Қосымша сипаттама - жылу энергиясын есептеу құралына техникалық қызмет көрсету