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Услуги по проверки газового сигнализатора в котельной (проверка газоанализаторов

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	1
	Наименование услуги 
	Услуги по проверки газового сигнализатора в котельной (проверка газоанализаторов)

	2
	Срок выполнения услуги 
	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней.

	3
	Описание и содержание услуг
	Исполнитель обязуется оказать услуги по очистке печей, дымоходов, вентиляционных каналов и аналогичного оборудования на объектах Заказчика, включая:
1) Очистку печей от сажи, золы и остатков продуктов сгорания;
2) Очистку дымоходов от сажи, копоти и иных загрязнений;
очистку вентиляционных каналов от пыли, грязи и посторонних отложений;
3) Удаление засоров, препятствующих нормальной работе дымоходов и вентиляционных каналов;
проверку проходимости дымоходов и вентиляционных каналов после очистки;
4) сбор и удаление загрязнений и отходов, образовавшихся в процессе оказания услуг;
проверку качества выполненных работ после завершения очистки.

	4
	Требования к специалистам поставщика
	Работник поставщика Услуг должны иметь: удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации поверителей и калибровщиков сигнализатора загазованности; сертификаты об аттестации с присвоением квалификации поверителя сигнализатора загазованности зарегистрированных в Реестре Государственной Системы обеспечения единства сигнализатора загазованности Республики Казахстан

	5
	Требования к качеству оказания услуг
	Услуги должны оказываться качественно, с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, применимых к соответствующим видам работ.
Очистка должна обеспечивать удаление накопившейся сажи, пыли, грязи и других загрязнений, препятствующих нормальному функционированию оборудования и каналов.
При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика и не допускать повреждения конструкций, оборудования и помещений. В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок. Акты очистки дымоходов и печей по каждому обслуженному объекту.
Наличие офиса и сервесного центра в городе Актобе.
Проверка сигнализатора загазованности должна выполняться в соответствии с требованиями Государственного стандарта СТРК2,4-2017
«ГСИ Республики Казахстан, Поверка сигнализатора загазованности  Организация и порядок проведения»

	6
	Место оказания услуг
	Объекты пожарных частей и спасательных отрядов Заказчика согласно перечню адресов, предоставленному Заказчиком. Всего  29 объектов.

	Представитель заказчика: Ермекбаев Динмухнабет 8-707-232-31-60




  Инспектор Одела тылового обеспечения
  лейтенант гражданской защиты                                                           Д. Ермекбаев
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Қазандықтағы газ дабылқаққышын тексеру бойынша қызметтер (газ талдағыштарды тексеру).

Тапсырыс беруші: " ҚР ТЖМ Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
	1
	Қызмет атауы
	Қазандықтағы газ дабылқаққышын тексеру бойынша қызметтер (газ талдағыштарды тексеру).

	2
	Қызметтің  жасау мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

	3
	Қызметтердің сипаттамасы
	Орындаушы Тапсырыс берушінің нысандарындағы пештерді, түтін мұржаларын, желдету арналарын және осыған ұқсас жабдықтарды тазалау бойынша қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, оның ішінде:
1) Пештерді күйеден, күлден және жану өнімдерінің қалдықтарынан тазалау;
2) Түтін мұржаларын күйеден, қақтан және басқа да ластанулардан тазалау;
3) Желдету арналарын шаңнан, кірден және бөгде шөгінділерден тазалау;
4) Түтін мұржалары мен желдету арналарының қалыпты жұмысына кедергі келтіретін бітелулерді жою;
5) Тазалаудан кейін түтін мұржалары мен желдету арналарының өткізгіштігін тексеру;
6) Қызмет көрсету барысында пайда болған ластанулар мен қалдықтарды жинау және шығару;
7) Тазалау жұмыстары аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың сапасын тексеру.

	4
	Өнім берушінің мамандарына қойылатын талаптар
	Қызмет көрсетушінің қызметкерлері газдану сигнализаторларын тексерушілер мен калибрлеушілердің біліктілігін арттыру курстарынан өткендігі туралы куәліктерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының газдану сигнализаторларының бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелген, газдану сигнализаторларын тексеруші біліктілігі берілгені туралы аттестаттау сертификаттарына ие болуы тиіс.

	5
	Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар
	Қызметтер тиісті жұмыс түрлеріне қолданылатын өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып, сапалы көрсетілуі тиіс.
Тазалау жұмыстары жабдықтар мен арналардың қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін жиналған күйені, шаңды, кірді және басқа да ластануларды жоюды қамтамасыз етуі тиіс.
Қызметтерді көрсету кезінде Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге және құрылымдардың, жабдықтар мен үй-жайлардың бүлінуіне жол бермеуге міндетті. Кемшіліктер анықталған жағдайда, Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Әрбір қызмет көрсетілген объект бойынша түтін мұржалары мен пештерді тазалау актілері ұсынылуы тиіс.
Ақтөбе қаласында кеңсе мен сервистік орталықтың болуы міндетті.
Газдану сигнализаторын тексеру Қазақстан Республикасының СТ РК 2.4-2017 «Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Газдану сигнализаторларын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі» мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

	6
	Қызмет көрсету орны
	Тапсырыс беруші ұсынған мекенжайлар тізбесіне сәйкес Тапсырыс берушінің өрт сөндіру бөлімдері мен құтқару жасақтарының объектілері. Барлығы 29 объект.

	Тапсырыс берушінің өкілі: Ермекбаев Динмуханбет 8-707-232-31-60



Тылдық қамтамасыз ету болімінің инспекторы  
азаматтық қорғау лейтенанты                                                                  Д. Ермекбаев

