Техникалық ерекшелік

"Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің "Балбөбек" балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны"

Септикті арнайы көлікпен сору қызметі. Қызмет көрсету орны: Абай облысы, Үржар ауданы, Науалы ауылы, Әуезов көшесі 12б

Шартқа қол қойылған сәттен бастап сұйық ағынды суларды сору.

Септикті арнайы көлікпен сору бойынша қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

1. Жеткізушіде сұйық ағынды суларды механикалық жинауға, тасымалдауға және тиеуге арналған арнайы автокөлік - вакуумдық ассенизаторлық машинаның болуы. Автокөлік цистернасының көлемі кемінде 3 куб метрден  кем емес болуы тиіс;

2. Арнайы автокөлікте айдалған сұйық ағынды сулардың көлемін анықтау үшін аспаптың немесе индикатордың болуы;

3. Жеткізуші үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі және ғимарат аумағында санитарлық және экологиялық талаптарды сақтауы тиіс.

4.9.00-ден 18.00-ге дейін септикті сору қызметі жұмыс күні жүзеге асырылады. Септикті сору Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімі күнінен бастап 1 күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсетуге міндетті.

5. Тазартатын септиктің көлемі 200-230 куб метр (12 рейс);

6. Қазылған шұңқырлардың, септиктердің кәріздік төгінділерін сору және шығару жөніндегі қызметтер, 2026 жылдың 31 желтоқсанына  дейін  көрсетілу керек

Шарттың құнына қызмет көрсетумен байланысты барлық шығыстар кіреді.

Алдына-ала Тапсырыс берушімен нақтылаңыз және келісіңіз

Тапсырыс беруші өкілі; 8775 806 69 16 Рыскул

Техническая спецификация

"Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад "Балбөбек" отдела образования по Урджарскому району управления образования области Абай"

Услуга по откачке септика специализированным транспортом. Место оказания услуг:

область Абай, Урджарский район, село Науалы, Ауэзова 12б

Откачки и транспортировки жидких нечистот с момента подписания договора

Требования к оказанию услуг по откачке септика специализированным транспортом:

1. Наличие у поставщика специализированного автотранспорта-вакуумной ассенизаторской машины предназначенной для механического забора, транспортирования и отгрузки жидких нечистот. Объем цистерны автотранспорта должен быть не менее 3куб метр,

2. Наличие на специализированном автотранспорте прибора или индикатора для определения объема откаченных жидких нечистот;

3. Поставщик должен обеспечивать бесперебойное оказание услуг и поддерживать санитарные  и экологические требования на территории зданий.

4. Услуги по откачке септика осуществляются в рабочий день с 9.00 до 18.00. Откачка септика осуществляется август, сентябрь,октябрь месяцы по заявке Заказчика. Поставщик обязан оказать услугу в течение 1 календарных дней со дня заявки Заказчика

5.  Объем септика 200-230 куб.м.(12 рейсов)

6. Услуги по откачке и сбросу сточных вод из вырытых ям, септиков,   до  31 декабря  2026 года

В стоимость договора включены все расходы, связанные с техническим обслуживанием.

В стоимость договора входят все расходы, связанные с оказанием услуг.

Предварительно уточнить и согласовать с заказчиком

представитель заказчика: 8775 806 69 16 Рыскул