Техническая спецификация 
на оперативное и эксплуатационное обслуживание оборудования ячеек 110 кВ 
№6А, 24 на ПС 220 кВ «Атамекен»
Согласно перечню, в услуги входят:
1. Производство оперативных переключений.

2. Периодический осмотр оборудования и ошиновки.

3. Передача информации о состоянии оборудования, в том числе случаи работы защит и автоматики, контрольных приборов оборудования.
4. Проведение периодического технического обслуживания устройств и оборудования РЗА.

5. Проведение тепловизионного обследования оборудования.

6. Проверка состояния устройств молниезащиты оборудования, установленного в ячейках №6А, 24.

7. Подготовка и передача телефонограмм оперативного плана.
220 кВ «Атамекен» қосалқы станциясының № 6A және 24-ші 110 кВ
 ұяшықтарындағы жабдықтарға жедел және техникалық қызмет көрсетуге арналған техникалық сипаттама
Тізбеге сәйкес, қызметтер мыналарды қамтиды:

1. Жедел ауыстырып қосу операцияларын орындау.

2. Жабдықтар мен шиналарды мерзімді тексеру.

3. Жабдықтың жай-күйі, соның ішінде қорғаныс және автоматика жүйелерінің іске қосылу жағдайлары мен жабдықты бақылау аспаптарының көрсеткіштері туралы ақпаратты беру.

4. Релелік қорғаныс және автоматика (РҚА) құрылғылары мен жабдықтарына мерзімді техникалық қызмет көрсету.

5. Жабдықтарды термографиялық тексеру.

6. № 6A және 24-ші ұяшықтарда орнатылған жабдықтардың найзағайдан қорғау құрылғыларының жай-күйін тексеру.

7. Жедел хабарламаларды (телефонограммаларды) дайындау және беру.

