Техническая спецификация на закупку работ по ремонту роллетных ворот

| № | Наименование параметра | Требуемые характеристики / Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых работ | Работы по текущему (срочному) ремонту роллетных ворот со встроенной калиткой и автоматикой. |
| 2 | Объем выполняемых работ | Всего 4 (четыре) единицы, в том числе: • Корпус №1: 2 штуки (роллетные ворота со встроенной калиткой); • Гаражный бокс: 2 штуки. |
| 3 | Цель проведения работ | Восстановление эксплуатационных характеристик, обеспечение пожарной безопасности (беспрепятственная эвакуация через встроенные калитки), обеспечение сохранности ТМЦ, восстановление режима контроля доступа. |
| 4 | Состав и содержание работ | • Комплексная диагностика механизмов подъема, элементов полотна и автоматики; • Замена изношенных деталей подъемных механизмов (валы, пружины, направляющие капсулы, подшипники); • Ремонт/выравнивание элементов полотна ворот (ламелей) для устранения заклинивания и обеспечения плотного прилегания; • Ремонт и регулировка встроенных калиток (замки, петли, доводчики); • Настройка, регулировка и устранение сбоев в работе систем автоматики и электроприводов; • Финишное тестирование работоспособности ворот во всех режимах. |
| 5 | Требования к качеству и материалам | Подрядчик должен использовать новые, не бывшие в употреблении запасные части и материалы, соответствующие техническим стандартам заводов-изготовителей ворот. |
| 6 | Сроки и условия выполнения | Работы являются срочными. Выполнение в течение по заявке в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантия на выполненные работы и замененные детали должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |

Техническая спецификация на казахском языке (Қазақ тілінде)

Роликті қақпаларды жөндеу жөніндегі жұмыстарды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

| № | Параметр атауы | Талап етілетін сипаттамалар / Жұмыстардың сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын жұмыстардың атауы | Кірістірілген есігі (калиткасы) және автоматикасы бар роликті (роллетті) қақпаларды ағымдағы (шұғыл) жөндеу жөніндегі жұмыстар. |
| 2 | Орындалатын жұмыстардың көлемі | Барлығы 4 (төрт) бірлік, соның ішінде: • №1 корпус: 2 дана (кірістірілген есігі бар роликті қақпалар); • Гараж боксы: 2 дана. |
| 3 | Жұмыстарды жүргізудің мақсаты | Пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету (кірістірілген есіктер арқылы кедергісіз эвакуациялау), тауарлық-материалдық құндылықтардың (ТМҚ) сақталуын қамтамасыз ету, қолжетімділікті бақылау режимін қалпына келтіру. |
| 4 | Жұмыстардың құрамы мен мазмұны | • Көтеру механизмдерін, кенеп (полотно) элементтерін және автоматиканы кешенді диагностикалау; • Көтеру механизмдерінің тозған бөлшектерін (біліктер, серіппелер, бағыттаушы капсулалар, мойынтіректер) ауыстыру; • Кептелісті жою және тығыз жанасуды қамтамасыз ету үшін қақпа кенебінің элементтерін (ламельдерді) жөндеу/тегістеу; • Кірістірілген есіктерді жөндеу және реттеу (құлыптар, топсалар, есік жапқыштар); • Автоматика жүйелері мен электр жетектерінің жұмысындағы ақауларды жою, баптау және реттеу; • Қақпалардың барлық режимдердегі жұмыс қабілеттілігін соңғы тестілеуден өткізу. |
| 5 | Сапа мен материалдарға қойылатын талаптар | Мердігер қақпаларды шығарушы зауыттардың техникалық стандарттарына сәйкес келетін, бұрын пайдаланылмаған (жаңа) қосалқы бөлшектер мен материалдарды қолдануы тиіс. |
| 6 | Орындау мерзімдері мен шарттары | Жұмыстар шұғыл болып табылады. шартқа қол қойылған Өтінім бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. |
| 7 | Кепілдік міндеттемелер | Орындалған жұмыстар мен ауыстырылған бөлшектерге берілетін кепілдік жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. |