ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Терезеге арналған рулонды жалюзилерді («Күн мен түн» / «Зебра») сатып алу және орнату бойынша

1. Жалпы мәліметтер және негіздеме

•  Сатып алынатын тауарлар мен жұмыстардың атауы: «Күн мен түн» жүйесіндегі оконные рулонные жалюзи (рулонды перделер «Зебра») өнімдерін жеткізу, жеткізу, құрастыру және монтаждау.

•  Тапсырыс беруші: «Абай атындағы жалпы орта мектебі» КММ.

•  Сатып алудың жалпы көлемі: 1 496,6 м² (спецификацияға сәйкес барлығы 223 терезе ойығы/комплект).

•  Жеткізу және жұмысты орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15–30 күнтізбелік күн ішінде.

2. Сатып алынатын тауарлардың көлемдерінің ведомосты (Өлшемдері мен саны)

| № | Тауардың / қызметтің атауы | Ені (м) | Биіктігі (м) | Саны (дн.) | Жалпы көлемі (м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Күн мен түн» жалюзиі | 2,5 | 2,4 | 207 | 1 242,0 |
| 2 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,5 | 1,5 | 7 | 57,7 |
| 3 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,5 | 2,4 | 1 | 13,2 |
| 4 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,2 | 2,9 | 10 | 150,8 |
| 5 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,3 | 2,3 | 2 | 24,3 |
| 6 | «Күн мен түн» жалюзиі | 1,7 | 1,7 | 3 | 8,6 |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  | 223 дн. | 1 496,6 м² |

Ескерту: Жеткізуші өндіріске жібермес бұрын Тапсырыс берушінің объектісіндегі әрбір терезе ойығын бақылау өлшемінен қайта өткізуге (өлшеуге) міндетті.

3. Сапа мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар

•  Түрі мен конструкциясы: Жылжымалы қосарлы жолақтары бар «Күн мен түн» («Зебра») түріндегі рулонды перделер (жарық ағынын реттеу үшін мөлдір торлы және тығыз мата жолақтарының алмасуы).

•  Карниз / Білік: Майысу мен деформациясыз үлкен аралықтарға (ені 5,5 м-ге дейін) есептелген, антикоррозиялық ұнтақпен қапталған берік күшейтілген алюминий карниз/білік.

•  Төменгі жолақ (ауырлатқыш): Матаның салбырап қалуын болдырмау және бір қалыпты керілуін қамтамасыз ету үшін заглушкалары бар алюминий немесе болат ауырлатушы жолақ.

•  Мата материала - Құрамы: Шаң мен кірге қарсы сіңндісі бар 100% полиэстер (Polyester) (антистатикалық өңдеу).

•  Мата материала - Өрт қауіпсіздігі және гигиена: Мата гипоаллергенді, экологиялық қауіпсіз (балалар және білім беру мекемелері үшін), күн сәулесінде түссізденуге төзімді (УФ-тұрақтылық) болуы тиіс.

•  Түс гаммасы: Өндіріске жіберу алдында Тапсырыс берушімен келісіледі (бейтарап пастельді реңктер — ашық сұр, бежевый немесе ақ).

•  Басқару механизмі: Пердені кез келген биіктікте бекіту мүмкіндігі бар, жүрісі тегіс тізбекті (күшейтілген) механизм. Тозуға төзімді материалдан жасалған берік тізбекті бау.

4. Жеткізу, құрастыру және монтаждау талаптары

•  Жеткізу: Жеткізуші дайын өнімді Тапсырыс берушінің объектісіне («Абай атындағы жалпы орта мектебі» КММ) өз күшімен және өз есебінен жеткізеді.

•  Монтаж: Жалюзиді монтаждау Жеткізушінің бағасына кіреді. Бекіту терезе ойықтарының конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты қабырға немесе төбе жабындарына сенімді анкерлермен/дюбельдермен жүзеге асырылады. Барлық фурнитура, бекіту элементтері мен шығын материалдарын Жеткізуші ұсынады.

•  Қауіпсіздік: Орнату жұмыстары оқу орындарында қауіпсіздік техникасы, шаңнан қорғау және тазалық ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

5. Кепілдік және Жеткізушіге қойылатын талаптар

•  Кепілдік мерзімі: Тауарды/қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.

•  Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші анықталған ақауларды (механизмдердің сынуы, тізбектердің үзілуі, мата полотносының салбырауы) Тапсырыс берушінің өтініші түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тегін жоюға міндеттенеді.

•  Тауар жаңа, пайдаланылмаған, мата мен механизмде ақаулары жоқ болуы тиіс.

Абай мектебінің терезелеріне арналған жалюзилер (Баға кестесі)

| № п/п | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | Ені | Биіктігі | Саны | Көлемі | Өлш. бірл. | Бағасы, тг | ҚҚС-сыз құны, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Күн мен түн» жалюзиі | 2,5 | 2,4 | 207 | 1 242 | м² | 7 500 | 9 315 000,00 |
| 2 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,5 | 1,5 | 7 | 57,7 | м² | 7 500 | 432 750,00 |
| 3 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,5 | 2,4 | 1 | 13,2 | м² | 7 500 | 99 000,00 |
| 4 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,2 | 2,9 | 10 | 150,8 | м² | 7 500 | 1 131 000,00 |
| 5 | «Күн мен түн» жалюзиі | 5,3 | 2,3 | 2 | 24,3 | м² | 7 500 | 182 250,00 |
| 6 | «Күн мен түн» жалюзиі | 1,7 | 1,7 | 3 | 8,6 | м² | 7 500 | 64 500,00 |
| Барлығы: |  |  |  |  | 1 496,6 | м² | 7 500 | 11 224 500,00 |