Техническая спецификация
на поставку услуг по

 пультовой охране прекурсорной комнаты комплексной лаборатории по адресу: г. Караганда, л. Алиханова 11А 
1. Общий требования 
Поставщик должен обеспечить: 

· Круглосуточное наблюдение, немедленное реагирование  при поступлении сигнала «тревога» на пульт централизованной охраны; 

· Наличие лицензии на охрану объектов, в т.ч. уязвимых в треррористическом отношении.
· По поступлении сигнала прибытие группы быстрого реагирования в течение 5-7 минут.

· Подключение оборудования систем сигнализации на пульт централизованной охраны на срок действия договора; 

· Проведение ежемесячных технических обслуживаний для обеспечения бесперебойной работы охранного комплекса в целом. 

· Поставщик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине Поставщика (в случае кражи товарно-материальных Заказчику ценностей, совершенных посредством взлома на охраняемые помещения и т.д.). В стоимость услуги входят все сопутствующие расходы необходимые для полноценного оказания услуги по пультовой охране на объекте Заказчика.
· Сообщение руководству или представителю Заказчика, отвечающего за безопасность, о случаях обнаружения сбоя в системе сигнализации и в случае возникновения внештатных ситуаций;

· При отказах (неисправностях) в работе охранно-тревожной сигнализации, возникших по вине поставщика и зафиксированных в двустороннем акте, произвести самостоятельно и за свой счет необходимые ремонтно-восстановительные работы по месту охранно тревожной сигнализации, в установленные Заказчиком сроки. 
· Поставщик на время действия Договора предоставляет необходимое оборудование для оказания охранных услуг:
1.Радио модуль (на базе технологий RPI/ RPI+ ) - 1шт;
2. Извещатель охранный поверхностный вибрационный – 4 шт;
3. Датчик движения-1шт;

4. Магнитоконтактный извещатель-1 шт;

5. Стационарная тревожная кнопка-1шт;

6. Ключ ТМ-2 шт;

7. Звуковой оповещатель-1 шт;
8. Аккумулятор 7А 12В-1шт;
9. Кабель ШВВП, КСПВ - кабельные системы должны быть уложены в кабельные каналы или гофру.
           Сигнал должен уходит  в Управление полиции и  ЦОУ.
Место оказания услуг: г. Караганда, ул. Алиханова 11а 
Срок оказания услуг:  до 31 декабря 2026 года.
Қарағанды қаласы, Әлиханов к. 11А мекен-жайы бойынша орналасқан кешенді зертхананың прекурсорлық бөлмесінің пульттік күзет қызметтерін      жеткізуге
Техникалық ерекшелік
1. Жалпы талаптар
Жеткізуші қамтамасыз етуі тиіс:

• Тәулік бойы бақылау, орталықтандырылған күзет пультіне «дабыл» сигналы түскен кезде дереу әрекет ету;

• Объектілерді, оның ішінде треррористік тұрғыдан осал объектілерді күзетуге лицензияның болуы.

• Сигнал түскеннен кейін 5-7 минут ішінде жедел әрекет ету тобының келуі.

• Сигнал беру жүйелерінің жабдықтарын шарттың қолданылу мерзіміне орталықтандырылған күзет пультіне қосу;

• Тұтастай алғанда күзет кешенінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

• Жеткізуші жеткізушінің кінәсінен келтірілген залал үшін толық материалдық жауапкершілікте болады (Тапсырыс берушіге күзетілетін ғимартты бұзу арқылы жасалған тауарлық-материалдық құндылықтар ұрланған жағдайда және т.б.). Қызмет құнына Тапсырыс берушінің объектісінде пульттік күзет бойынша толыққанды қызмет көрсету үшін қажетті барлық ілеспе шығыстар кіреді.

• Қауіпсіздік үшін жауапты Тапсырыс берушінің басшылығына немесе өкіліне сигнал беру жүйесінде ақау анықталған жағдайлар және штаттан тыс жағдайлар туындаған жағдайда хабарлау;

• Жеткізушінің кінәсінен туындаған және екі жақты актіде тіркелген күзет-дабыл сигнализациясының жұмысында істен шығу (ақаулықтар) кезінде Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде күзет-дабыл сигнализациясының орны бойынша қажетті жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын дербес және өз есебінен жүргізу.
• Жеткізуші  Шарттың қолданылу уақытында күзет қызметтерін көрсету үшін қажетті жабдықтарды ұсынады:
1. Радио модуль (RPI/RPI+ технологиялары базасында) - 1 дана;

2. Тербелісті үстіңгі қорғау хабарлағышы - 4 дана;

3. Қозғалыс датчигі-1 дана;

4. Магнитті байланыс хабарлағышы - 1 дана;

5, Стационарлық дабыл түймесі - 1 дана;

6. Кілт ТМ-2 дана;

7. Дыбыстық хабарлағыш - 1 дана;

8. Батарея 7А 12В- 1дана ;

9. ШВВП, КСПВ кәбілі - кәбіл жүйелері кәбіл каналдарына немесе гофраға салынуы тиіс

Сигнал Полиция басқармасына және КҚО-ға жіберілуі тиіс
Қызмет көрсету орны: Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 11а 

Қызметтерді көрсету мерзімі:  2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін.

