Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством

Наименование заказника: КГУ «Бозанбайский центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ ВКО.

Наименование работы: Работы по текущему ремонту основного здания и прачки локальными участками

Срок выполнения работ: втечений 35 календарных дней с момента подписания договора.
 Место выполнения работ: ВКО, Уланский район, с.Бозанбай, ул.С.Муканова, дом №1.

Краткое описание вида выполняемых работ: 
Штукатурка (откосов окон, стен, потолка, дверных откосов) не менее 350 квадратных метров.
В работу входит снятие старой штукатурки, ошкуривание, поверхность для покраски.
 
Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 36 месяцев. 

[bookmark: _GoBack]Условия организаций и производства работ: Ремонтные работы следует производить при соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.   Работы должны быть выполнены согласно объемам,  параметрам и материалам , предусмотренных в дефектом акте, являющейся приложением к данной технической спецификации. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и заказчика.

Все работы производятся согласно Дефектному акты на текущий ремонт основного здания и прачки локальными участками


