Приложение №1

Техническая спецификация

Лабораторные исследования следующих видов работ:

1. Определение зольности

2. Определение влажности

3. Выход летучих веществ

4. Теплота сгорания (высшая, низшая)

5. Предоставление протоколов исследования угля на каждую пробу.

Количество проб - 30 штук.

Исп.: Дудковская М.В.

Тел. 7-60-72