Приложение 2
к Правилам осуществления 
государственных закупок

Техническая спецификация

Заказчик: КГУ специализированный "Алматинская областная специализированная гимназия-интернат имени Абая" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

| № п/п | Наименование услуг | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Работы по установке зеркал сан узлов в количестве – 30 штук с крепежными материалами и с электропровадами | Объект: Специализированная средняя школа-интернат им. Абая Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Чернышевского, 43. Изготовление (при необходимости), поставка и установка настенных зеркал с рамой из пластика, нейтральной подсветкой и подключением электропроводки. 2. Количество Общее количество зеркал — 30 (тридцать) штук. 3. Технические характеристики - Тип изделия: настенное зеркало. - Форма: прямоугольная. - Размеры одного зеркала: - высота — 80 cм; - ширина — 1,70 м. - Материал рамы (корпуса): пластик. - Цвет рамы (корпуса): черный. - Подсветка: встроенная, нейтрального цвета свечения. - Электропроводка: в комплекте, необходимая для подключения и обеспечения работоспособности подсветки. - Крепежные элементы: в комплекте, обеспечивающие надежное и безопасное настенное крепление зеркал. - Комплектность: зеркало, пластиковая рама, подсветка, электропроводка и необходимые крепежные элементы. 4. Требования к выполнению работ Исполнитель обязан обеспечить полный комплекс работ, включающий: - Изготовление или подготовку зеркал в соответствии с установленными техническими характеристиками. - Доставку всех зеркал, комплектующих и необходимых материалов до места установки. - Разгрузку, перенос и подъем изделий к месту монтажа. - Выполнение монтажных работ и надежное крепление всех 30 зеркал на стенах. - Подключение электропроводки и подсветки с соблюдением требований электробезопасности. - Проверку работоспособности подсветки и надежности крепления каждого зеркала после завершения монтажа. - Уборку места проведения работ после завершения установки. - Сбор, погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, упаковочных материалов и иных отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ. 5. Распределение расходов и ответственность Исполнителя Все расходы, связанные с изготовлением или подготовкой, упаковкой, погрузкой, транспортировкой, доставкой, разгрузкой, подъемом, монтажом и установкой зеркал, приобретением крепежных элементов, электропроводки и необходимых расходных материалов, несет Исполнитель за счет собственных средств. Исполнитель также несет полную ответственность за организацию и оплату всех работ по установке зеркал, подключению подсветки, уборке места проведения работ, сбору, погрузке, вывозу и надлежащей утилизации мусорных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ. Дополнительная оплата со стороны Заказчика за транспортные, монтажные, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз отходов и иные сопутствующие расходы не предусматривается. Все указанные расходы должны быть включены в общую стоимость предложения Исполнителя. 6. Срок выполнения работ Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ по поставке и установке 30 (тридцати) зеркал в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу либо с даты, определенной договором. 7. Требования к качеству и приемке - Зеркала должны быть новыми, без сколов, трещин, царапин, деформаций и иных видимых дефектов. - Все изделия должны соответствовать указанным размерам, форме, цвету и техническим характеристикам. - Установка должна быть выполнена качественно, с обеспечением надежного крепления и безопасной эксплуатации изделий. - Подсветка и электропроводка должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать полноценную работу освещения. - После завершения работ Исполнитель обязан передать Заказчику полностью установленные и готовые к эксплуатации зеркала. - Результат работ принимается Заказчиком после проверки количества, соответствия техническим характеристикам, качества монтажа и работоспособности подсветки. 8. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет гарантию на поставленные изделия и выполненные монтажные работы в течение срока, установленного договором. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты, возникшие по его вине, за свой счет. Итоговый результат: поставка и установка 30 (тридцати) прямоугольных настенных зеркал размером 80 × 170 см, с черной пластиковой рамой, нейтральной подсветкой и электропроводкой, в полном объеме и в установленный срок, с вывозом отходов и уборкой места проведения работ за счет Исполнителя. При возникновении каких-либо вопросов необходимо согласовать с Заказчиком по следующему номеру телефона: +7 747 523 10 19 Адрес: г. Алматы, ул. Чернышевского, д. 43. |