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Техническая спецификация

Заказчик: КГУ специализированный "Алматинская областная специализированная гимназия-интернат имени Абая" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"
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	1. 
	Работы по установке зеркал сан узлов  в количестве – 30 штук с крепежными материалами и с электропровадами
	Объект: Специализированная средняя школа-интернат им. Абая
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Чернышевского, 43.
Изготовление (при необходимости), поставка и установка настенных зеркал с рамой из пластика, нейтральной подсветкой и подключением электропроводки.
2. Количество
Общее количество зеркал — 30 (тридцать) штук.
3. Технические характеристики
1. Тип изделия: настенное зеркало.
2. Форма: прямоугольная.
3. Размеры одного зеркала:
· высота — 80 cм;
· ширина — 1,70 м.
4. Материал рамы (корпуса): пластик.
5. Цвет рамы (корпуса): черный.
6. Подсветка: встроенная, нейтрального цвета свечения.
7. Электропроводка: в комплекте, необходимая для подключения и обеспечения работоспособности подсветки.
8. Крепежные элементы: в комплекте, обеспечивающие надежное и безопасное настенное крепление зеркал.
9. Комплектность: зеркало, пластиковая рама, подсветка, электропроводка и необходимые крепежные элементы.
4. Требования к выполнению работ
Исполнитель обязан обеспечить полный комплекс работ, включающий:
1. Изготовление или подготовку зеркал в соответствии с установленными техническими характеристиками.
2. Доставку всех зеркал, комплектующих и необходимых материалов до места установки.
3. Разгрузку, перенос и подъем изделий к месту монтажа.
4. Выполнение монтажных работ и надежное крепление всех 30 зеркал на стенах.
5. Подключение электропроводки и подсветки с соблюдением требований электробезопасности.
6. Проверку работоспособности подсветки и надежности крепления каждого зеркала после завершения монтажа.
7. Уборку места проведения работ после завершения установки.
8. Сбор, погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, упаковочных материалов и иных отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.
5. Распределение расходов и ответственность Исполнителя
Все расходы, связанные с изготовлением или подготовкой, упаковкой, погрузкой, транспортировкой, доставкой, разгрузкой, подъемом, монтажом и установкой зеркал, приобретением крепежных элементов, электропроводки и необходимых расходных материалов, несет Исполнитель за счет собственных средств.
Исполнитель также несет полную ответственность за организацию и оплату всех работ по установке зеркал, подключению подсветки, уборке места проведения работ, сбору, погрузке, вывозу и надлежащей утилизации мусорных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ.
Дополнительная оплата со стороны Заказчика за транспортные, монтажные, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз отходов и иные сопутствующие расходы не предусматривается. Все указанные расходы должны быть включены в общую стоимость предложения Исполнителя.
6. Срок выполнения работ
Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ по поставке и установке 30 (тридцати) зеркал в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу либо с даты, определенной договором.
7. Требования к качеству и приемке
1. Зеркала должны быть новыми, без сколов, трещин, царапин, деформаций и иных видимых дефектов.
2. Все изделия должны соответствовать указанным размерам, форме, цвету и техническим характеристикам.
3. Установка должна быть выполнена качественно, с обеспечением надежного крепления и безопасной эксплуатации изделий.
4. Подсветка и электропроводка должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать полноценную работу освещения.
5. После завершения работ Исполнитель обязан передать Заказчику полностью установленные и готовые к эксплуатации зеркала.
6. Результат работ принимается Заказчиком после проверки количества, соответствия техническим характеристикам, качества монтажа и работоспособности подсветки.
8. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на поставленные изделия и выполненные монтажные работы в течение срока, установленного договором. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты, возникшие по его вине, за свой счет.
Итоговый результат: поставка и установка 30 (тридцати) прямоугольных настенных зеркал размером 80 × 170 см, с черной пластиковой рамой, нейтральной подсветкой и электропроводкой, в полном объеме и в установленный срок, с вывозом отходов и уборкой места проведения работ за счет Исполнителя.

 При возникновении каких-либо вопросов необходимо согласовать с Заказчиком по следующему номеру телефона:
+7 747 523 10 19
 Адрес: г. Алматы, ул. Чернышевского, д. 43.
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