ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по изготовлению и установке жалюзи

- Наименование работ: Работы по изготовлению  жалюзи

- Объем выполняемых работ: Изготовление и установка жалюзи на 8 (восемь) оконных проемов.

- Технические характеристики и требования к материалам:
3.1. Тип конструкции: Вертикальные тканевые жалюзи

- 3.2. Материал ламелей/полотна: Плотная ткань со специальной пылеотталкивающей, антистатической и влагостойкой пропиткой. Плотность ткани не менее 50–70 гр/м2. Материал не должен поддерживать горение и деформироваться под воздействием солнечных лучей.
3.3. Карниз: Алюминиевый профиль с защитно-декоративным полимерным покрытием белого цвета, устойчивый к коррозии и механическим повреждениям.
3.4. Комплектация: Полный комплект готового изделия, включая стеновые/потолочные кронштейны, бегунки, дистанции, нижние грузики, соединительную цепочку, цепочку управления и корд (шнур) управления.
3.5. Цвет и текстура: Согласовываются с Заказчиком по предоставляемому Поставщиком каталогу (образцам) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора.

- Размеры и количество (ориентировочная таблица):

| № п/п | Место установки (кабинет/помещение) | Тип жалюзи | Размеры (Ширина х Высота), мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно № 1 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 2 | Окно № 2 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 3 | Окно № 3 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 4 | Окно № 4 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 5 | Окно № 5 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 6 | Окно № 6 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 7 | Окно № 7 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |
| 8 | Окно № 8 | Вертикальные | Ширина – 110 см Высота – 200 см | 1 |

Экспортировать в Таблицы

Примечание: Поставщик обязан произвести точные замеры оконных проемов на объекте Заказчика собственными силами до начала изготовления изделий.

- Требования к монтажу и качеству выполнения работ:
5.1. Доставка, разгрузка, подъем на этаж и сборка осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
5.2. Монтаж должен производиться в согласованное с Заказчиком время, без нарушения целостности инженерных сетей здания. Конструкции должны быть закреплены строго по уровню, надежно и без люфтов.
5.3. Механизм управления должен обеспечивать плавное, без заеданий, перемещение и поворот ламелей на 180 градусов.
5.4. По окончании монтажных работ Поставщик обязан своими силами произвести уборку и вывоз упаковочного материала и строительного мусора.

- Гарантийные обязательства:
6.1. Гарантийный срок на изделия и монтажные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
6.2. В случае обнаружения дефектов или неисправностей механизма в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить их или заменить изделие за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.