
Техническая спецификация закупаемых услуг/работ

	№ п/п
	Наименование закупаемых услуг/работ
	Краткая характеристика 
	Ед.изм.

	1
	Проведение Летная проверка ССО 
	Летная проверка глиссадных огней, огней ВПП с МК -145 гр. И МК -325 гр  
О 
-Огни приближения и СГ;
-Входные огни;
-Посадочные огни;
-Ограничительные огни;
-Огни горизонта;
-огни зоны приземления;
-осевые огни ВПП.
	Услуга




                                 	
            




После проведения летной проверки  компания должна предоставить оценку результата летной проверки к которой прилагается фотография согласно Правил электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК 
Тел. 8777 441 88 42  Зайцев Александр начальник службы ЭСТОП

Сатып алынатын қызметтердің/жұмыстардың техникалық сипаттамасы

	№ п/п
	Сатып алынатын қызметтердің/жұмыстардың атауы
	Қысқаша сипаттама
	Бірлік

	1
	   Жарық сигналдық жабдықты ұшу тексерісін жүргізу
	Глиссадалық оттарды, ҰҚЖ оттарын МК -145 гр. Және МК -325 гр  
Туралы 
- Жақындау шамдары және СГ;
- Кіріс шамдары;
-Отырғызу шамдары;
- Шектеу шамдары;
- Көкжиек шамдары;
- қону аймағының шамдары;
- ҰҚЖ осьтік шамдары.
	Қызмет

	
	
	
	












Ұшуды тексеруден кейін компания Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуларын электрмен және жарықтандырумен қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес фотосуреті қоса берілген ұшуды тексеру нәтижесінің бағасын беруге міндетті.
