Техническая характеристика сервисного обслуживание    Анализатора микробиологический и иммуноферментный с промывочной машиной для микропланшетов « Multiskan FC, с фильтрами» .

Краткая характеристика.

- диагностику ПО, системного журнала и функции самотестирования;

- проверку и обслуживание оптической системы: лампы, фильтров, линз и детекторов;

- очистку, смазку и проверку механических узлов, а также калибровку позиционирования планшета;

- метрологическую проверку точности, воспроизводимости и линейности измерений с использованием

- проверку электроники, заземления, кабелей, батареи памяти, системы охлаждения и температурных датчиков.

«Multiskan FC» микробиологиялық және ферменттік иммундық талдау анализаторына (микропланшет жуғышымен және сүзгілерімен бірге) техникалық қызмет көрсетуге арналған техникалық сипаттамалар.

Қысқаша сипаттамасы

1.	бағдарламалық жасақтаманы, жүйелік журналды және өзін-өзі тексеру функцияларын диагностикалау;

2.	оптикалық жүйені тексеру және оған қызмет көрсету: шамдар, сүзгілер, линзалар және детекторлар.

3. механикалық тораптарды тазалау, майлау және тексеру, сондай-ақ планшеттің орналасуын калибрлеу;

4.	өлшеу дәлдігін, қайталанушылығын және сызықтылығын метрологиялық тексеру;

5.	электрониканы, жерге тұйықтауды, кабельдерді, резервтік аккумуляторды, салқындату жүйесін және температура датчиктерін тексеру.