[bookmark: _GoBack]Техническая характеристика сервисного обслуживание    Анализатора микробиологический и иммуноферментный с промывочной машиной для микропланшетов « Multiskan FC, с фильтрами» .
Краткая характеристика.
1. диагностику ПО, системного журнала и функции самотестирования;
2. проверку и обслуживание оптической системы: лампы, фильтров, линз и детекторов;
3. очистку, смазку и проверку механических узлов, а также калибровку позиционирования планшета;
4. метрологическую проверку точности, воспроизводимости и линейности измерений с использованием 
5. проверку электроники, заземления, кабелей, батареи памяти, системы охлаждения и температурных датчиков.



«Multiskan FC» микробиологиялық және ферменттік иммундық талдау анализаторына (микропланшет жуғышымен және сүзгілерімен бірге) техникалық қызмет көрсетуге арналған техникалық сипаттамалар.
Қысқаша сипаттамасы
1.	бағдарламалық жасақтаманы, жүйелік журналды және өзін-өзі тексеру функцияларын диагностикалау;
2.	оптикалық жүйені тексеру және оған қызмет көрсету: шамдар, сүзгілер, линзалар және детекторлар.	
3. механикалық тораптарды тазалау, майлау және тексеру, сондай-ақ планшеттің орналасуын калибрлеу;
4.	өлшеу дәлдігін, қайталанушылығын және сызықтылығын метрологиялық тексеру;
5.	электрониканы, жерге тұйықтауды, кабельдерді, резервтік аккумуляторды, салқындату жүйесін және температура датчиктерін тексеру.    
