
        2-қосымша
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 
  
                                           Қызметтердің техникалық ерекшелігі 
                   Қазылған шұңқырлардан ағынды суларды сору, септикті тазарту. 

       Техникалық шарттар. Ағынды сұйықтықтарды септиктер мен қазылған шұңқырлардан сорғылау. Өнім беруші ағынды суларды септиктер мен шұңқырлардан сорғылауды қамтамасыз етеді. Сарқынды сұйықтықтарды сорып алу бойынша қызмет көрсету ағынды сұйықтықтардың толу шамасына қарай факті бойынша, жұмыс уақытында, шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындалады. Қазылған шұңқырлардан шығарылатын сарқынды сұйықтықтардың жылдық көлемі 580 м3. Бір рейстің бағасы 5000 мың теңгеден аспау тиіс. Ассенизатордың көлемі кемінде 5 куб.м болуы тиіс. Бір рейстін көлемі 5 куб.м ден аз болмау керек. 
[bookmark: _GoBack]Септикті тазалау бойынша қызмет көрсету шарттары: телефон арқылы (тапсырыс берушінің қызметкерлері) өтінім берген сәттен бастап үш сағат  ішінде. Септиктер мен қазылған шұңқырларды тазалағаннан кейін хлорлау.
       Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: Сарқынды сұйықтықтарды сорғылауға арналған өз техникасының (ассенизаторлық машина) болуы. Қызмет көрсетуге ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті рұқсат беру құжаттарының болуы.
      Қызмет көрсету орны: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылы,  Т. Жүргенов көшесі-62, Т. Жүргенов көшесі-61, Ы.Алтынсарин-9А.

































Приложение 2
к Договору о государственных закупках услуг

                          Техническая спецификация услуг
                     Откачка сточных вод из выгребных ям, очистка септика.

         Технические условия. Откачка сточной жидкости из септиков и выгребных ям. Поставщик обеспечивает откачку сточной жидкости из септика и выгребных ям. Обслуживание по откачке сточной жидкости выполняется по мере заполнения сточных жидкостей по факту, в рабочее время, по заявке заказчика с даты подписания договора по 31 декабря 2026 года.  Годовой объем вывозимых сточных жидкостей из выгребных ям в количестве  580 м3. Цена одного рейса не более 5000 тысяч тенге. Объем ассенизатора должен быть не менее 5 куб.м. Объем одного рейса не менее 5 куб.м.
Условия оказания услуг по очистке септика: в течении трех часов с момента подачи заявки  по телефону (сотрудниками  заказчика). Хлорирование септиков и выгребных ям после их очистки.
         Требование к потенциальному поставщику: Наличие собственной техники (ассенизаторская машина)  для откачки сточных жидкостей. Наличие всех необходимых разрешительных документов в соответствии с законодательством РК на оказание услуг.
         Место оказания услуг: Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Т.Жургенова, ул.Т.Жургенова-62, ул.Т.Жургенова-61, ул.Ы.Алтынсарина-9А.


