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Сатып алынатын тауарлардың (қызметтің, жұмыстың) техникалық ерекшелігі

Сатып алудың атауы газ детекторын тексеру бойынша қызметтер (1 бірлік)
	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау
	газ детекторын тексеру бойынша қызметтер (1 бірлік)
Қызметтер "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР Заңына 19-баптың 1-тармағына сәйкес келуі тиіс "осы Заңның 22-бабына сәйкес мемлекеттік метрологиялық бақылау объектілері болып табылатын өлшем құралдары олардың типі бекітілгеннен немесе метрологиялық аттестаттаудан және өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелгеннен кейін айналысқа шығарылар алдында, жөндеуден кейін пайдалану кезеңінде өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің объектілері тексеруге ұсынылатын өлшеу құралдары ҚР МӨЖ Тізіліміне енгізілуі тиіс;
ТИ тексеруге түскен күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсету мерзімі;
өлшем құралдары тексерістен адамдарға тек сенімхат бойынша беріледі.




Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых товаров (услуг, работ)
Наименование закупки: услуги по проверке сигнализатора загазованности (1 ед.)

	Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	услуги по проверке сигнализатора загазованности (1ед.)
Услуги должны соответсвоват Закону РК «Об обеспечении единства измерений» ст. 19 п. 1 «Средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля в соответствии со ст. 22 настоящего Закона, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке»; средства измерения, предоставляемые на поверку, должны быть внесены в Реестр ГСИ РК; 
срок оказания услуг в течение 16 календарных дней со дня поступления СИ на поверку; 
средства измерений из поверки выдаются лицам только по доверенности.
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