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Техникалық ерекшілігі/Техническая спецификация 

	№
 п/п
	Таурлардың/Қызметтің/жұмыстың толықмінездемесі
	  Полная характеристика закупаемых товаров/услуг/работ
	Ед.
изм.

	1
	 Ғимараттар бойынша есіктер мен терезелерді ағымдағы жөндеу және қызмет көрсету.Ағымдағы жөндеуге мекеме ғимаратының есіктерінің пластик және пластик емес конструкцияларын/ пластик, сондай-ақ жеткізушінің қосалқы бөлшектері бар 45 м2 пластик терезелердің әйнектерін ауыстыру жұмыстары кіреді: тұтқаларды пластик  ауыстыру, құлыптарды ауыстыру және орнату, резеңкені, шектегіштерді ауыстыру, қажет болған жағдайда масалардың торларын орнату , терезе төсеніштерін, беткейлерді бөлшектеу және монтаждау, жыл бойы монтаждау көбігімен оқшаулау, әйнектерді, сондай-ақ басқа да пластикалық компоненттерді ауыстыру , шебердің шығуы Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес Тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Д.Алтынбеков көшесі 24А. Жөндеу бойынша компоненттер мен қосалқы бөлшектерге арналған барлық шығындар жұмыстың жалпы сомасына кіреді.
	[bookmark: _GoBack] Текущий ремонт и обслуживание дверей и замена стекол 45 м2. Текущий ремонт включает работы по ремонту пластиковых  конструкций дверей здания учреждения/ пластиковые, металлические и деревянные/, а также  пластиковых окон с запчастями поставщика:  замена ручек на пластиковые и металлические , замена и установка замков , замена резины, ограничителей, установка москитных сеток в случае необходимости,  демонтаж и монтаж подоконников ,откосов, утепление монтажной пеной, замена стекол,  а также прочих пластиковых составляющих в течение года , выезд мастера согласно заявки заказчика по адресу заказчика Туркестанская область, Отырарский район, с.Шаульдер, ул.Д.Алтынбекова 24А. Все расходы на комплектующие и запасные части по ремонту входят в общую сумму работ.
	
Работа оплачивается по факту выполненных работ 







