ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работы:
Работы по замене двухкамерных стеклопакетов безопасное стекло закаленное или триплекс  в пластиковых окнах.

Адрес выполнения работ:
Туркестанская область, Казыгуртский район, улица Кунаева, 183.

1. Объем работ

| № | Наименование работы я | Общий объем | Размеры окон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена 2-х слойного стекла | 50 кв метр 102/102см 50/150см 100/50см и другие фактические размеры | Замена стекла №; длина см, ширина, см Размеры окон различные: 102×102 см, 50×150 см, 100×50 см и другие фактические размеры. 1; 50 м². |

Примечание: 50 м² — общая площадь всех стеклопакетов, подлежащих замене на объекте. В связи с тем, что размеры окон различаются, Поставщик до начала выполнения работ обязан выехать на объект и произвести замеры каждого окна.

2. Требования к выполнению работ

- В состав работ входит демонтаж существующих двухкамерных стеклопакетов и установка новых двухкамерных стеклопакетов.

- Поставщик до начала работ обязан выехать на объект и произвести точные замеры всех окон.

- Новые стеклопакеты должны соответствовать существующим конструкциям пластиковых окон.

- При необходимости выполняются работы по ремонту или замене штапиков, резиновых уплотнителей и оконных ручек.

- Все необходимые расходные материалы, крепежные элементы, герметики и монтажные материалы входят в стоимость договора.

- До начала установки вид, размеры, цвет и другие характеристики используемых материалов подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.

- Работы должны выполняться качественно и аккуратно, без повреждения оконных рам и конструктивных элементов.

- После завершения работ производится проверка открывания и закрывания всех окон, а также их герметичности.

- После завершения работ Поставщик обязан очистить рабочее место от строительного мусора и использованных материалов.

- На качество выполненных работ предоставляется гарантия сроком 24 месяца.

- В течение гарантийного срока выявленные по вине Поставщика недостатки устраняются Поставщиком без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстың атауы:
Пластикалық терезелердегі екі қабатты әйнек қауіпсіз шыны шыңдалған немесе триплекс пакеттерін ауыстыру жұмыстары.

Жұмыстың орындалу мекенжайы:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қонаев көшесі, 183.

### 1 Жұмыстың көлемі

| № | Жұмыстың атауы | Жалпы көлемі | Терезелердің өлшемдері |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластикалық терезелердегі екі қабатты әйнек пакеттерін ауыстыру | 50 кв метр 102/102см 50/150см 100/50см және басқа да нақты өлшемдер | Әйнекті ауысытру №; Биіктігі, см Ені, см Терезелердің өлшемдері әртүрлі: 102×102 см, 50×150 см, 100×50 см және басқа да нақты өлшемдер. 1; 50 м². |

Ескерту: 50 м² — объектідегі ауыстырылатын барлық терезе әйнектерінің жалпы ауданы. Терезелердің нақты өлшемдері әртүрлі болғандықтан, Жеткізуші жұмыстарды бастамас бұрын объектіге барып, әрбір терезенің нақты өлшемдерін өлшеуге міндетті.

### 2. Жұмысқа қойылатын талаптар

- Жұмыс құрамына қолданыстағы екі қабатты әйнек пакеттерін бөлшектеу және жаңа екі қабатты әйнек пакеттерін орнату кіреді.

- Жеткізуші жұмыс басталғанға дейін объектіге барып, барлық терезелердің нақты өлшемдерін алуға міндетті.

- Жаңа әйнек пакеттері қолданыстағы пластикалық терезе конструкцияларына сәйкес келуі тиіс.

- Қажет болған жағдайда штапиктерді, резеңке тығыздағыштарды және терезе тұтқаларын жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары орындалады.

- Барлық қажетті шығын материалдары, бекіткіштер, герметиктер және монтаждау материалдары келісімшарт құнына енгізіледі.

- Орнату алдында қолданылатын материалдардың түрі, өлшемдері, түсі және басқа да сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісіледі.

- Жұмыстар сапалы және ұқыпты орындалуы, терезе жақтаулары мен конструкцияларына зақым келтірілмеуі тиіс.

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық терезелердің ашылып-жабылуы және герметикалығы тексеріледі.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін Жеткізуші жұмыс орнын құрылыс қалдықтары мен пайдаланылған материалдардан тазартуға міндетті.

- Орындалған жұмыстардың сапасына 24** ай кепілдік** беріледі.

- Кепілдік кезеңінде Жеткізушінің кінәсінен анықталған ақаулар Жеткізуші тарапынан қосымша ақысыз жойылады.