Техникалық сипаттама
ЭТ-5е КСВПП кабелін монтаждау және тарту бойынша жұмыстар 4*2*0,52 - 40 өрт дабылы бойынша метр. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Жұмыстардың құнына жұмыстарды аяқтауға байланысты барлық шығындар кіреді: тасымалдау, өлшеу, материалдардың, компоненттердің құны, құрастыру шығындары және басқа шығындар, қоқыс шығару, жеткізушінің шарттық міндеттемелерді толық орындауы үшін қажет нәрсенің бәрі. Тапсырыс берушіден жауапты тұлғаның қатысуымен қосылуды міндетті тексеру!!!

Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]Работы по монтажу и протяжки кабеля КСВПП эт -5е 4*2*0,52 - 40 метров,по пожарной сигнализации. При поставке товара поставщиком предоставляются документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В стоимость работ входят все затраты, связанные с завершением работ: транспортировка, замеры, стоимость материалов, комплектующих деталей, затраты на сборку и другие затраты, вывоз мусора, все необходимое для полного выполнения поставщиком договорных обязательств. Обязательная проверка подключения в присутствии ответственного лица от Заказчика!!!
