Техническая спецификация

на метрологической поверке средств измерений

Метрологическую поверку средств измерений проводят с целью определения подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям, а также для установления их пригодности к применению.

Поверка средств измерений осуществляется аккредитованными в установленном порядке, уполномоченным государственным органом, подразделениями государственной метрологической службы и метрологическими службами юридических лиц при наличии лицензии и специалистом метрологической службы, непосредственно аттестованным в качестве поверителя в порядке, установленном уполномоченным органом, либо иметь договор с организацией осуществляющая поверки средств измерительных приборов.

Положительные результаты метрологической поверки оформляют сертификатом о поверке, если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, то выписывается извещение о непригодности к применению.

место оказания услуг: г.Атырау ул. Микрорайон БАЛЫКШЫ , Проезд БЕРКАЙЫР АМАНШИН, д. 5, оф.

Услуги выполняется после подачи заявки Заказчика, в течение 20 календарных дней. время согласовать с заказчиком.

Примечание:

- СИ должны быть зарегистрированы в реестре ГСИ РК.

- Калибровка проводится, если СИ не зарегистрированы в реестре ГСИ РК и по заявке заявителя.

Перечень проверки СИ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Весы элетронные (проверка) | 2 |
| 2 | Гигрометр ВИТ-2 (проверка) | 2 |
| 3 | Термометр WT-1(калибровка) | 4 |
| 4 | Ростомер Малютка (проверка) | 1 |
| 5 | Лейбл | 12 |
| 6 | Тонометр | 1 |
| 7 | Напоромер | 1 |
| 8 | Счетчик газа | 1 |
| 9 | Выезд специалиста |  |

После заключение договора в течение 20 календарных дней.

Телефон для связи: 87753271972