#### БЕКІТЕМІН #### ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетіні «Жерлерге зерттеп-қарау жұмыстарын жүргізу Мемлекеттік институты» ШЖҚ #### РМК Астана қаласы бойынша филиал директоры #### _______________________ Адилов Т.З.

### Сатып алынатын қызметтерге арналған техникалық ерекшелігі

| Қызмет атауы* | Зертханадағы өлшеу мүмкіндіктерінің жай-күйін бағалау қызметі |
| --- | --- |
| Тауарларды жеткізу орны* | Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный поселкесі, Бараев көшесі, 15 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Қызмет Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына және ST RK 2.254-2012 стандартына сәйкес көрсетілуі тиіс. Қызмет көрсетуші өлшеу мүмкіндіктерін бағалауды жүргізуге тиісті өкілеттігі бар заңды тұлға — уәкілетті мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталық болуы қажет. Тапсырыс берушінің қызметін бағалау барысында алынған барлық ақпарат пен талдау нәтижелеріне қатысты құпиялылық сақталуы тиіс. Мердігер бөлімше ұсынған құжаттамаға сәйкес жұмыстардың толық кешенін орындауы, соның ішінде қажетті жабдықтардың болуын қамтамасыз етуі, аспаптар мен жабдықтарды калибрлеуді жүзеге асыруы және нормативтік құжаттарды жаңартуы тиіс. Бұған бөлімшенің нақты орналасқан жерінде бағалау жүргізу кіреді. Қызметтердің орындалғанын растайтын қорытынды құжат – бағалау ауқымы егжей-тегжейлі көрсетілген қосымшасы бар «Өлшеу жүйесін бағалау туралы куәлік» болып табылады; аталған құжат үш данада ұсынылуы тиіс. |

Утверждаю

Директор Филиала РГП на ПХВ

«ГИПРОзем» по г. Астана

_______________  Адилов Т.З.

Техническая спецификация

закупаемых услуг

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* | Услуга оценка состояния измерений в лаборатории |
| Срок оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Место оказания услуги | Акмолинская область, Шортандинский район, п. Научный, ул. Бараева 15; |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Оказание услуги осуществляется в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан согласно СТ РК 2.254-2012. Исполнитель должен являться уполномоченным государственным научным метрологическим центром, юридическим лицом, имеющим право на проведение работ по оценке состояния измерений. Соблюдение конфиденциальности в отношении любых сведений и результатов анализов, полученных в процессе обследования Заказчика. Исполнитель должен выполнить полный комплекс работ по представленной отделом документации – оснащенность, поверка приборов и оборудования, актуализация нормативных документов. Обследование отдела по месту его нахождения. Итоговым документом, подтверждающим выполнение услуг, является выданное «Свидетельство об оценке состояния измерений» с приложением области оценки состояния измерений в трех экземплярах. |