Техническая спецификация

Работы по укладке асфальта с устройством асфальтобетонного покрытия из горячего-мелкозернистого асфальтобетона 
[bookmark: _GoBack]
Укладка асфальта с устройством асфальтобетонного покрытия из горячего-мелкозернистого асфальтобетона согласно сметной  документации,   на территории государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж №8" управления образования Туркестанской области
Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер А.БАЙТУРСЫНОВ, 25А


Место выполнения работ: Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, А.БАЙТУРСЫНОВ, 25А
Срок выполнения работ: со дня заключения договора в течение 16 календарьных дней
Условия оплаты - Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% по факту выполнения работ.
Работа поставщика включает все работы указанные в  сметного расчета, дефектном ведомости, пояснительной запискиперед началом работ  согласовывать с заказчиком. Демонтажные и монтажные работы за счет поставщика.Объем выполняемых работ – в соответствии с приложенной сметой (прилагается ), устранение созданных дефектов при выполнении работ, согласование с заказчиком.
Гарантийные обязательства – не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Все расходы по данной работе поставщик берет на себя. Вывоз строительного мусора за счет поставщика.





















Техникалық сипаттама

Ыстық-ұсақтүйіршікті асфальт бетоннан жасалған асфальт бетон жабыны құрылғысымен асфальт төсеу жөніндегі жұмыстар

Түркістан облысының білім басқармасының "№8 колледж" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы аумағында сметалық құжаттамаға сәйкес ыстық-ұсақ түйіршікті асфальт бетонды жабын құрылғысымен асфальт төсеу, 

Жұмыстардыорындауорны: Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы А.БАЙТУРСЫНОВ,25А       
Жұмыстардыорындаумерзімі: шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде Төлемшарттары - алдын ала төлем - 0%, аралықтөлем - 0%, түпкілікті төлем-жұмысты орындау фактісі бойынша 100%. 
Өнім берушінің жұмысы сметалық есепте көрсетілген барлық жұмыстарды, ақаулы ведомосты, жұмысты бастамас бұрын түсіндірме жазбаны Тапсырыс берушімен келісуді қамтиды. Жеткізуші есебінен бөлшектеу және монтаждау жұмыстары.Орындалатын жұмыстардың көлемі-қоса берілген сметаға сәйкес (қосаберіледі ), жұмыстарды орындау кезінде жасалған ақауларды жою, Тапсырыс берушімен келісу. 
Кепілдік міндеттемелер-Тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап кемінде 36 ай. 
Жеткізуші осы жұмыс бойынша барлық шығындарды өз мойнына алады. Құрылыс қоқыстарын жеткізушінің есебінен шығару..
