ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы:
Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер — манометрлерді салыстырып тексеру.
Қызметтің сипаттамасы:
3 (үш) дана манометрді салыстырып тексеру қызметін көрсету.
Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша тиісті аккредиттеу саласына ие болуы тиіс. Тиісті аккредиттеу саласының бар екендігі құжатпен расталуы тиіс.
Манометрлерді қызмет көрсету орнына дейін және қызмет көрсетілгеннен кейін Тапсырыс берушінің объектісіне кері тасымалдауды Орындаушы өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
Манометрлерді салыстырып тексеру Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына және манометрдің нақты түріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес жүргізілуі тиіс.
Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін әрбір манометрге салыстырып тексерудің жүргізілгенін растайтын салыстырып тексеру белгісі (мөртаңба, жапсырма немесе белгіленген тәртіппен көзделген өзге де белгі) қойылуы тиіс. Белгіде салыстырып тексеру жүргізілген күні және келесі салыстырып тексеру күні көрсетілуі тиіс.
Манометрдің конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты салыстырып тексеру белгісін тікелей құралға қою мүмкін болмаған жағдайда, тиісті белгісін салыстырып тексеру туралы сертификатқа белгіленген тәртіппен қоюға жол беріледі.
Қызмет көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір манометр бойынша салыстырып тексеру туралы сертификатты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салыстырып тексерудің оң нәтижесін растайтын өзге де құжатты ұсынуға міндетті.
Нормативтік талаптар:
Қызмет Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына және манометрдің нақты түріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес көрсетілуі тиіс.
Саны: 1 қызмет.
Өлшем бірлігі: қызмет.
Салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының саны: 3 дана.
Қызмет көрсету орны:
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Халел Досмұхамедов көшесі, 32.
Қызмет көрсету мерзімі:
Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Қызметтің құны манометрлерді тасымалдау, салыстырып тексеру, қажетті жабдықтар мен материалдарды пайдалану, нәтижелерді ресімдеу және растайтын құжаттарды ұсынуға байланысты Орындаушының барлық шығындарын қамтуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Қызмет түрі: өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер.
Орындаушыға қойылатын талап: өлшем құралдарын салыстырып тексеру саласында қолданыстағы аккредиттеудің болуы.



Наименование услуги:
Услуги по поверке средств измерений — поверка манометров.
Описание услуги:
Проведение поверки 3 (трех) манометров.
Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию в соответствующей области аккредитации на проведение поверки средств измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Наличие соответствующей области аккредитации должно быть подтверждено документально.
Транспортировка манометров к месту оказания услуг и обратно на объект Заказчика осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
Поверка манометров должна проводиться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и действующей методикой поверки соответствующего типа средства измерений.
После проведения поверки на каждом манометре должна быть нанесена поверочная отметка (клеймо, наклейка или иной установленный знак), подтверждающая проведение поверки, с указанием даты проведения поверки и даты следующей поверки.
В случае невозможности нанесения поверочной отметки непосредственно на манометр в связи с его конструктивными особенностями допускается нанесение соответствующей отметки на сертификат о поверке в установленном порядке.
По результатам оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику на каждый манометр сертификат о поверке либо иной документ, подтверждающий положительный результат поверки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Нормативные требования:
Услуга должна быть оказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и соответствующей действующей методикой поверки на конкретный тип манометра.
Количество: 1 услуга.
Единица измерения: услуга.
Количество средств измерений: 3 штуки.
Место оказания услуг:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Халела Досмухамбетова, 32.
Срок оказания услуг:
В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
Стоимость услуги должна включать все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги, в том числе транспортировку манометров, проведение поверки, использование необходимого оборудования и материалов, оформление результатов поверки и предоставление подтверждающих документов.

