Техническая спецификация
на приобретение услуг по монтажу стерилизатора парового ВК-75-01 на 2026 год

Отделение: бактериологическая лаборатория  

	№
	Наименование товаров, работ и услуг
	Дополнительная характеристика (полное описание) товаров, работ и услуг
	ед. изм
	Кол-во

	1
	Монтаж стерилизатора парового ВК-75-01, зав. № 12361120, 2020 года выпуска
	Установка и подключение стерилизатора, а также проверка его работоспособности после установки. Сантехнические и электрические коммуникации к месту установки уже подведены и готовы к подключению. Расходные материалы и фитинги, необходимые для монтажа, предоставляет Исполнитель.
	шт
	

1

	
	
	Специалисты, осуществляющие монтаж. Оборудования должны быть прошедшими профессиональную подготовку и обучение по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, подтверждающееся сертификатами и/или удостоверениями о прохождении обучения по техническому обслуживанию, удостоверение о допуске к работе. Все документы должны быть действующими на период действия контракта. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика.

Наличие у сотрудников Исполнителя допуска по «Пожарно-техническому минимуму» (согласно Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2014 года № 9510.

- допуск по «Безопасность и охрана труда» (согласно Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019.)

-допуск к работам с сосудами, работающими под давлением согласно приказа Министра по инвестициям и развитию РК № 358 от 30.12.2014 г.

-3/4 группы допуска к эксплуатации электроустановок с напряжением до и свыше 1000 В согласно приказа Министра энергетики РК № 222 от 19.03.2015 г.

-действующего сертификата о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21805.

После заключения договора Исполнитель прикрепляет во вкладке «Подтверждающие документы» все запрашиваемые Заказчиком документы на сервисных инженеров согласно поданной заявке в течение 5 рабочих дней. Только после предоставления документов и допусков специалисты имеют право приступать к работе. Специалисты, документы на которых не предоставлены, к работе не допускаются. К работам на территории Заказчика допускаются исключительно сервисные инженеры, документы которых предоставлены во вкладке «Подтверждающие документы».

Расходные материалы и запасные части, используемые для монтажа оборудования, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, со сроком хранения не более 1 года.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт выполненных работ по приложению 2 согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Акт предоставляется на каждую единицу оборудования. Также вносится запись в журнал технического обслуживания. Приёмка работ подтверждается подписанием акта Заказчиком и Исполнителем не позднее дня, следующего за днём выполнения работ, при отсутствии замечаний по качеству и объёму выполненных работ.
	
	

	2
	Срок выполнения работ

	В целях недопущения простоя срок осуществления монтажа стерилизатора не превышает пятнадцати рабочих дней с даты подписания договора.
	
	



Место оказания услуги: ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница», ул. Гарифоллы Курмангалиева, 42, бактериологическая лаборатория. Телефон: 8 (775) 860-77-89

	

	


2026 жылға арналған ВК-75-01 бу стерилизаторын орнату қызметтерін сатып алудың 
Техникалық ерекшелігі

Бөлімше: бактериологиялық зертхана

	№
	Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің атауы
	Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің қосымша сипаттамалары
 (толық сипаттамасы).
	өлш.бірлігі
	саны

	1
	Бу стерилизаторын орнату ВК-75-01, сериялық нөмірі 12361120, 2020 жылы шығарылған.
	Стерилизаторды орнату және қосу, сондай-ақ оның функционалдығын орнатудан кейін тексеру. Сантехника және электр қосылымдары орнату алаңына қосылғанын және қосылуға дайын. Орындаушы орнату үшін қажетті шығыс материалдары мен фитингтерді қамтамасыз етеді.
	дана (шт)
	

1

	
	
	Монтаждау бойынша мамандар медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша кәсіби даярлықтан және білімнен өткен болуы керек, бұл техникалық қызмет көрсету бойынша оқуды аяқтау туралы сертификаттармен және/немесе сертификаттармен, сондай-ақ жұмысқа рұқсатпен расталады. Барлық құжаттар келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде жарамды болуы керек. Орындаушы Тапсырыс берушінің аймағында әрекет ететін мінез-құлық ережелері мен ішкі тәртіп ережелерін сақтауға міндетті.

Жеткізуші қызметкерлерінің «Өрт қауіпсіздігі минимумының» бар болуы (қызметкерлерге, басшыларға және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларға еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқауды және білімін тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдеріне, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылы 9 маусымдағы № 276 бұйрығына сәйкес, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2014 жылғы 12 маусымдағы №9510 тіркелген). 

- «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» рұқсаты болуы тиіс (қызметкерлерге, басшыларға және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларға еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқауды және білімдерін тексеруді өткізу ережелері мен мерзімдеріне, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығына сәйкес).

- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. №358 бұйрығына сәйкес қысыммен жұмыс істейтін құрылғылармен жұмыс істеуге рұқсаты болуы керек.

-Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 19.03.2015ж. №222 бұйрығына сәйкес кернеуі 1000 В дейін және одан жоғары электр қондырғыларын пайдалану үшін 3/4 тобының рұқсаты болуы керек.

-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес МЕМСТ ИСО 9001 немесе ГОСТ ИСО 13485 сәйкес сапа менеджменті жүйесінің қолданыстағы сертификатының болуы тиіс. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 20.02.2020 ж. № 28 тіркелді.

-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес МЕМСТ ИСО 9001 немесе ГОСТ ИСО 13485 сәйкес сапа менеджменті жүйесінің қолданыстағы сертификатының болуы тиіс. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 20.12.2020 ж. № 21805 тіркелген. 
Шарт жасалғаннан кейін Орындаушы «Растайтын құжаттар» бөлімінде берілген өтінімге сәйкес қызмет көрсетуші инженерлерге Тапсырыс беруші сұраған барлық құжаттарды 5 жұмыс күні ішінде Жеткізуші тіркейді. Құжаттар мен рұқсаттарды ұсынғаннан кейін ғана мамандар жұмысқа кірісуге құқылы. Құжаттары ұсынылмаған мамандар жұмыс істеуге рұқсат етілмейді. Құжаттары ««Растайтын құжаттар» бөлімінде берілген сервистік инженерлерге ғана Тапсырыс берушінің аймағында жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

Жабдықты орнату үшін пайдаланылатын шығын материалдары мен қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған және жарамдылық мерзімі 1 жылдан аспауы керек.

Орындаушы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығының 2-қосымшасына сәйкес Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы актіні беруге міндетті. Әрбір жабдыққа сертификат беріледі. Сондай-ақ техникалық қызмет көрсету журналында жазба жасалады. Жұмыстың қабылдануы орындалған жұмыстың сапасы мен көлеміне қатысты ескертулер болмаған жағдайда, жұмыс аяқталғаннан кейінгі келесі күннен кешіктірмей Тапсырыс беруші мен Орындаушының қол қоюымен расталады.
	
	

	2
	Жұмыстың аяқталу уақыты
	Жұмыстың тоқтап қалуын болдырмау үшін стерилизаторды орнату мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспайды.
	
	



Қызмет көрсету орны: «Батыс Қазақстан облысының облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы» ШЖҚ МКК,  Ғарифолла Құрманғалиев көшесі, 42, бактериологиялық зертхана.

Байланыс телефоны: 8 (775) 860-77-89.
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