ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке средств измерений
	Заказчик
	Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №160/1» Управления образования города Алматы

	Наименование закупаемой услуги
	Услуги по поверке средств измерений (периодическая поверка счетчика газа)

	Место оказания услуг / нахождения прибора
	г. Алматы, Алатауский район, ул. Заводская, 98

	Объем
	1 (одна) услуга — поверка 1 (одного) счетчика газа

	Срок оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу (заполняет заказчик).


1. Характеристики средства измерений
Вид средства измерений: счетчик газа ротационный.
Тип (модель) поверяемого средства измерений: RVG G65.
Заводской номер: 75154582.
Диапазон объемного расхода газа: Qmin = 0,6 м³/ч; Qmax = 100 м³/ч.
Год изготовления: 2015.
Количество: 1 шт.
2. Требования к оказанию услуг
1. Провести периодическую поверку указанного средства измерений в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», действующими Правилами проведения поверки средств измерений и применимой методикой поверки данного типа счетчика.
2. Поверку выполняет аккредитованное юридическое лицо с областью аккредитации, распространяющейся на соответствующий вид средств измерений, с привлечением аттестованных поверителей.
3. Выполнить необходимые операции поверки, предусмотренные применимой методикой, включая проверку метрологических характеристик и оценку соответствия установленным требованиям.
4. Организовать прием и возврат средства измерений по согласованию с заказчиком. При необходимости демонтажа, монтажа, транспортировки или иных сопутствующих работ их состав и включение в цену договора должны быть предварительно определены заказчиком.
5. Обеспечить сохранность переданного счетчика на период нахождения у исполнителя.
6. По завершении поверки представить заказчику документы, оформленные в соответствии с действующими нормативными требованиями. При положительном результате — сертификат о поверке средства измерений и поверительное клеймо (если его нанесение предусмотрено методикой); при отрицательном результате — документ о непригодности в предусмотренном законодательством порядке.
7. Стоимость услуги должна включать все затраты на предусмотренные технической спецификацией действия, налоги и обязательные платежи.
3. Результат оказания услуги и приемка
Результатом оказания услуги является проведенная поверка одного счетчика газа с выдачей соответствующего документа о результатах поверки. Приемка осуществляется заказчиком после получения прибора (если передавался исполнителю) и предусмотренных документов, с оформлением акта оказанных услуг в порядке, установленном договором.
4. Нормативная основа
Закон РК от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений».
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 27 декабря 2018 года № 934 (Правила проведения поверки средств измерений).
СТ РК 2.4 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» (в применимой действующей редакции).
Примечание для заказчика (удалить перед публикацией): проверьте, включены ли демонтаж, монтаж, транспортировка и возможные материалы в предмет закупки; укажите точный срок исполнения. Данные прибора перенесены из представленного свидетельства о поверке от 03.09.2021 г. Срок действия прежнего свидетельства указан до 03.09.2026 г.
