ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по поверке средств измерений

| Заказчик | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №160/1» Управления образования города Алматы |
| --- | --- |
| Наименование закупаемой услуги | Услуги по поверке средств измерений (периодическая поверка счетчика газа) |
| Место оказания услуг / нахождения прибора | г. Алматы, Алатауский район, ул. Заводская, 98 |
| Объем | 1 (одна) услуга — поверка 1 (одного) счетчика газа |
| Срок оказания услуг | В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу (заполняет заказчик). |

1. Характеристики средства измерений

Вид средства измерений: счетчик газа ротационный.

Тип (модель) поверяемого средства измерений: RVG G65.

Заводской номер: 75154582.

Диапазон объемного расхода газа: Qmin = 0,6 м³/ч; Qmax = 100 м³/ч.

Год изготовления: 2015.

Количество: 1 шт.

2. Требования к оказанию услуг

1. Провести периодическую поверку указанного средства измерений в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», действующими Правилами проведения поверки средств измерений и применимой методикой поверки данного типа счетчика.

2. Поверку выполняет аккредитованное юридическое лицо с областью аккредитации, распространяющейся на соответствующий вид средств измерений, с привлечением аттестованных поверителей.

3. Выполнить необходимые операции поверки, предусмотренные применимой методикой, включая проверку метрологических характеристик и оценку соответствия установленным требованиям.

4. Организовать прием и возврат средства измерений по согласованию с заказчиком. При необходимости демонтажа, монтажа, транспортировки или иных сопутствующих работ их состав и включение в цену договора должны быть предварительно определены заказчиком.

5. Обеспечить сохранность переданного счетчика на период нахождения у исполнителя.

6. По завершении поверки представить заказчику документы, оформленные в соответствии с действующими нормативными требованиями. При положительном результате — сертификат о поверке средства измерений и поверительное клеймо (если его нанесение предусмотрено методикой); при отрицательном результате — документ о непригодности в предусмотренном законодательством порядке.

7. Стоимость услуги должна включать все затраты на предусмотренные технической спецификацией действия, налоги и обязательные платежи.

3. Результат оказания услуги и приемка

Результатом оказания услуги является проведенная поверка одного счетчика газа с выдачей соответствующего документа о результатах поверки. Приемка осуществляется заказчиком после получения прибора (если передавался исполнителю) и предусмотренных документов, с оформлением акта оказанных услуг в порядке, установленном договором.

4. Нормативная основа

Закон РК от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений».

Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 27 декабря 2018 года № 934 (Правила проведения поверки средств измерений).

СТ РК 2.4 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» (в применимой действующей редакции).

Примечание для заказчика (удалить перед публикацией): проверьте, включены ли демонтаж, монтаж, транспортировка и возможные материалы в предмет закупки; укажите точный срок исполнения. Данные прибора перенесены из представленного свидетельства о поверке от 03.09.2021 г. Срок действия прежнего свидетельства указан до 03.09.2026 г.