Техническая спецификация работ по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика

| № | Наименование работ и состав используемых материалов | Количество и единица измерения | Цена за единицу работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка фурнитуры с заменой уплотнителя (из вулканизированного каучука,надежно герметизирующего все стыки и щели на окнах)на все виды алюминиевых окон, включая: - устранение растянутых или суженных рам, представляющих из себя дефекты монтажа; - проверку правильности монтажа окон на перекосы; - проверку положений эксцентриков; - проведение регулировки прижима окна от механизма закрывания; - работы над ответными планками и их выравнивание шлифовкой; - использование специальных инструментов при обрезании цапф; - осуществление подгонки зазоров между цапфами, переустановки ответных планок. | 18 окон | 41% от общей суммы Договора |
| 2 | Замена ручек окон. Цвет ручки белая - фиксация; скрытое крепление; материал пластик,шурупы в комплекте. | 6 ручек | 57% от общей суммы Договора |
| 3 | Замена петель (навесов), предназначенных для установки на окнах. Материал петель (навесов) - горячепресованный . Износостойкая, высокотемпературная пластмасса с t(раб.) от -60C до 120С Количество циклов "открываний-закрываний" от 100 000 до 500 000. Покрытие винтов: белый цинк, класс прочности 8.8. Покрытие петель ППМ по каталогу RAL. Высокотехнологичная подготовка окрашиваемой поверхности. | 8 петли (навеса) | 2% от общей суммы Договора |

Работы производятся на окнах, установленных в 1-х здании Заказчика (c .Аксукент улица Жандарбекова 7/1) в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика, с указанием количества, наименования и места проведения работ.

Материалы, используемые Поставщиком при выполнении работ входят в стоимость работы, в том числе и их доставка к месту монтажа, и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.!!!!!!