Приложение №2
К договору о государственных закупках №____
От «___»__________2026 год.

 Техническая спецификация 
 по испытанию пожарных кранов и гидрантов

 Республиканское государственное учреждение "Учреждение № 16" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Место оказания услуги: (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ж.Малдыбаева, 170).
Срок оказания услуги: по заявке Заказчика 

1. Услуги по замеру пожарных кранов на водоотдачу 
1. Испытания внутреннего и внешнего пожарного водопровода на водоотдачу;
1. Поверка всех пожарных гидрантов;
1. - испытание систем  внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность;
1. - испытание клапанов  пожарных кранов  на работоспособность. 
1.    Внешний осмотр пожарных кранов и гидрантов;
1. - перемотка рукавов
1. Проверка работоспособности запорной арматуры с помощью сертифицированного гидротестера пожарных кранов (предоставить копию сертификации гидротестера);
1. Измерение расхода воды, напора и давления в системе;
1. Исполнитель обязан иметь материально - техническую базу и квалифицированный персонал для эффективного исполнения обязательств по договору;
1. Исполнитель обязан предусмотреть и включить в стоимость работ все расходы, которые могут возникнуть в течение срока действия договора.

После завершения работ Поставщик должен создать комиссию в составе представителя 
Заказчика и Поставщика и выдать: 
По внутренним пожарным кранам:
1. акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность;
1. протокол испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу.
По пожарным гидрантам:
1. акт технического осмотра пожарных гидрантов;
1. протокол технического осмотра пожарных гидрантов.
Для измерения применяются измерительная вставка с манометром. При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей Заказчик должен устранить несоответствия. После устранения в пределах срока действия договора Поставщик проводит повторные испытания до получения положительного заключения.



№2 қосымша
Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа №____
Бастап "___"__________2026 жыл

                                 Техникалық ерекшелік      
               өрт крандары мен гидранттарын сынау қызметтері
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "№ 16 мекеме" республикалық мемлекеттік мекемесі. 

Қызмет көрсету орны: (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ж.Малдыбаева, 170).
Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша

Өрт гидранттарының су шығынын өлшеу қызметтері
 2. Суды жоғалтуға ішкі және сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау; 
3. Барлық өрт сөндіру гидранттарын тексеру; 
4. Өрт гидранттары мен гидранттарын сыртқы тексеру; 
5. Өрт сөндіру гидранттарының сертификатталған сынаушысын пайдалана отырып, өшіру клапандарының өнімділігін тексеру (сынаушының куәлігінің көшірмесін ұсыну);
 6. Жүйедегі су шығынын, қысымды және қысымды өлшеу; 
7. Мердігер шарт бойынша міндеттемелерді тиімді орындау үшін материалдық-техникалық базаға және білікті кадрларға ие болуға міндетті;
 8. Мердiгер шарттың қолданылу мерзiмiнде туындауы мүмкiн барлық шығыстарды қамтамасыз етуге және жұмыстың құнына енгiзуге мiндеттi.
 Жұмысты аяқтағаннан кейін Жеткізуші өкілден тұратын комиссия құрады 
Тұтынушы және жеткізуші және мәселе: 
Ішкі өрт крандары үшін: 
1. ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін өнімділікке сынау актісі; 
2. суды жоғалтуға ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін сынау актісі. 
Өрт гидранттары үшін:
 1. өрт гидранттарын техникалық байқаудан өткені туралы акт;
 2. өрт гидранттарын техникалық байқаудан өткізу хаттамасы.
 Өлшеу үшін манометрі бар өлшеуіш қосымша қолданылады. Көрсеткіштердің кез келгені бойынша қанағаттанарлықсыз нәтижелерді алған кезде Тапсырыс беруші сәйкессіздіктерді жоюға міндетті. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жойылғаннан кейін Жеткізуші оң қорытынды алынғанға дейін қайталама сынақтар жүргізеді. 



