Приложение 2

Техническая спецификация

В услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий  входит ремонт, замена (приобретение, доставка) необходимого материала:

- кровельный материал «Ризолин» – 1 рулон

- праймер битумный для кровли, 20 л – 1 ведро

- краны смесители – 10 шт

- пена монтажная – 3 шт

- алюминиевая или биметаллическая батарея со всеми комплектующими и соединяющими кранами 2 шт, Ø25 – 1 комплект (8-ми секционная)

- розетка наружная – 5 шт

- металлопластиковая труба, Ø16 – 35 м

- соединения и комплектующие к ней:

– тройник, Ø16 – 5 шт

– краны, Ø16 – 7 шт

– угол, Ø16 – 6 шт

– соединения мягкое (арматура) – 3 шт

- сливная система (унитаз) – 3 шт

- счетчик воды – 1 шт

- переходник на счетчик – 1 шт

Каждый вид товара (размер, материал) согласовывать с Заказчиком по телефону: 8-(777)-580-89-01 Бауржан Шайсултанович.

На все виды материалов (товара) должен быть срок годности не менее 12 месяцев.

Срок оказания услуги в течении 16 календарных дней с момента подписания договора.