Приложение 2

Техническая спецификация

	В услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий  входит ремонт, замена (приобретение, доставка) необходимого материала:

- кровельный материал «Ризолин» – 1 рулон
- праймер битумный для кровли, 20 л – 1 ведро
- краны смесители – 10 шт
- пена монтажная – 3 шт
- алюминиевая или биметаллическая батарея со всеми комплектующими и соединяющими кранами 2 шт, Ø25 – 1 комплект (8-ми секционная)
- розетка наружная – 5 шт

- металлопластиковая труба, Ø16 – 35 м
- соединения и комплектующие к ней: 
   – тройник, Ø16 – 5 шт
   – краны, Ø16 – 7 шт  
   – угол, Ø16 – 6 шт 
   – соединения мягкое (арматура) – 3 шт
- сливная система (унитаз) – 3 шт
- счетчик воды – 1 шт
- переходник на счетчик – 1 шт



Каждый вид товара (размер, материал) согласовывать с Заказчиком по телефону: 8-(777)-580-89-01 Бауржан Шайсултанович.
 
На все виды материалов (товара) должен быть срок годности не менее 12 месяцев.
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