2- Қосымша

Техникалық сиппатамасы
жылуды есептеу құралын тексеру жөніндегі қызметтер

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күнен бастап 15 күнтізбе ішінде

	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	саны
	Қызметкөрсетуорны

	1
	Жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеру жөніндегі қызметтер
	қызмет
	1
	Қарағанды облысы, Саран қаласы, 



Сонымен қатар қызметке мыналар кіреді: жылу есептегішті тексеру – 1 дана, термотүрлендіргішті тексеру – 1 жинақ (2 дана), шығын өлшегіштерді тексеру – 2 дана, қуат элементін ауыстыру – 1 дана; жылу есептегішті тексеру жүргізу кезеңіне секірпе орната отырып, жылу есептегішті бөлшектеу (демонтаждау); диаметрі 25 мм тексерілген аспаптарды монтаждау, іске қосу-реттеу жұмыстары; жылуды есепке алу аспаптарын баптау. Өлшеу құралдары дұрыс жұмыс істемеген жағдайда тиісті құжатты (деқабылдау/дефектілік актіні) беру.


Техническая спецификация
На услуги по поверке прибора учета тепла 

Срок оказания услуг: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора
	№
п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Место оказания услуги

	1
	Услуги по поверке приборов учета тепловой энергии 
	услуга
	1
	Карагандинская область, г. Сарань, 



Также в услугу входит: Поверка тепловычислителя – 1 шт, поверка термопреобреобразователя – 1 комплекта (2 штуки), поверка расходомеров – 2 шт, замена  элемента питания – 1 шт;  Демонтаж теплосчетчика счетчика с установкой перымички на время проведения поверки теплосчетчика; Монтаж поверенных приборов Диаметр 25мм, пусконаладка; настройка приборов учета тепла. В случае некорректной работы средств измерения, выдать соответствующий документ (дефектный акт). 
