2- Қосымша

Техникалық сиппатамасы

жылуды есептеу құралын тексеру жөніндегі қызметтер

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күнен бастап 15 күнтізбе ішінде

| № п/п | Атауы | Өлшем бірлігі | саны | Қызметкөрсетуорны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеру жөніндегі қызметтер | қызмет | 1 | Қарағанды облысы, Саран қаласы, |

Сонымен қатар қызметке мыналар кіреді: жылу есептегішті тексеру – 1 дана, термотүрлендіргішті тексеру – 1 жинақ (2 дана), шығын өлшегіштерді тексеру – 2 дана, қуат элементін ауыстыру – 1 дана; жылу есептегішті тексеру жүргізу кезеңіне секірпе орната отырып, жылу есептегішті бөлшектеу (демонтаждау); диаметрі 25 мм тексерілген аспаптарды монтаждау, іске қосу-реттеу жұмыстары; жылуды есепке алу аспаптарын баптау. Өлшеу құралдары дұрыс жұмыс істемеген жағдайда тиісті құжатты (деқабылдау/дефектілік актіні) беру.

Техническая спецификация

На услуги по поверке прибора учета тепла

Срок оказания услуг: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по поверке приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | Карагандинская область, г. Сарань, |

Также в услугу входит: Поверка тепловычислителя – 1 шт, поверка термопреобреобразователя – 1 комплекта (2 штуки), поверка расходомеров – 2 шт, замена  элемента питания – 1 шт;  Демонтаж теплосчетчика счетчика с установкой перымички на время проведения поверки теплосчетчика; Монтаж поверенных приборов Диаметр 25мм, пусконаладка; настройка приборов учета тепла. В случае некорректной работы средств измерения, выдать соответствующий документ (дефектный акт).