Информация

О планируемых государственных закупках товаров,

работ и услуг способом из одного источника методом прямого заключения договора в электронном формате на 2026 год

| ЗАКАЗЧИК: ОРГАНИЗАТОР: | КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО 070825 г. Серебрянск ул. Мира 33 |
| --- | --- |

Государственные закупки  по приобретения товаров, работ, услуг

| Срок и условия оплаты: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дополнительная характеристика |  |  |  | Ед. изм. | Стоимость работы |
| 1 | Работы по текущему ремонту пожарной сигнализации/систем тушения и аналогичного оборудования | Установка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и двух аккумуляторов. Поставщик самостоятельно за свой счет приобретает прибор и аккумуляторы. Прибор: Назначение охранно-пожарный Управление с помощью электронных ключей Мощность 220 Вт Напряжение питания 220 В Размеры 312 × 214 × 94 мм., Срок гарантии не менее 12 месяцев. Аккумулятор 1: номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость не менее 7 Ач Габариты 151 × 65 × 94 мм Аккумулятор 2: номинальное напряжение 12 В Номинальная емкость — 4,5 А/ч Все расходы(выезд специалиста,приобретение запасных частей,ремонт) за счет поставщика. По окончанию работ оформление всей положенной документации. Срок выполнения работ – после подписания договора в течении 20 календарных дней. |  |  |  | 1 | 125 000 |

| Место представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: | На Веб-портал государственных закупок |
| --- | --- |

| Требования к потенциальным поставщикам: | Все расходы, связанные с оказанием услуг, должны быть включены в ценовое предложение. |
| --- | --- |

Прошу обратить внимание!

В соответствии с ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик обязан не позднее десяти рабочих дней со дня, уведомления о факте нарушения потенциальным поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках (то есть, если  потенциальный поставщик, уклонился от заключения договора о государственных закупках, либо поставщик, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках) направить в уполномоченный орган сведения о таком потенциальном поставщике и обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Прилагается проект договора о государственных закупках.

Срок подписания договора о государственных закупках в течение 5 рабочих дней.

Указанные условия в объявлении Заказчика являются существенными условиями к проекту договора.

Исполнитель:  Агарина Ю.С.

Ақпарат

Тауарларды жоспарланған мемлекеттік сатып алу туралы,

2026 жылға арналған электрондық форматта Тікелей шарт жасасу әдісімен бір көзден алу тәсілімен жүргізілетін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер

| Тапсырыс беруші: Ұйымдастырушы: | ШҚО ДСБ "Алтай ауданы Серебрянск қаласының қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК 070825 Серебрянск қаласы Мира көшесі 33 |
| --- | --- |

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу

| Төлем мерзімі мен шарттары: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Атауы | Қосымша сипаттамасы |  |  |  | өлшем бірлігі | Жұмыс құны |
| 1 | Өрт дабылын/сөндіру жүйелерін және осыған ұқсас жабдықтарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар | Қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру құралын және екі аккумуляторды орнату. Жеткізуші өз есебінен құрылғы мен батареяларды сатып алады. Құрал: мақсаты күзет-өрт сөндіруші Электрондық кілттермен басқару Қуаты 220 Вт Қуат кернеуі 220 В Өлшемдері 312 × 214 × 94 мм., Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Батарея 1: номиналды кернеу 12 В Номиналды сыйымдылығы кемінде 7 Ач Өлшемдері 151 × 65 × 94 мм Батарея 2: номиналды кернеу 12 В Номиналды сыйымдылығы - 4,5 а / сағ Жеткізушінің есебінен барлық шығындар(маманның кетуі,қосалқы бөлшектерді сатып алу,жөндеу). Жұмыс аяқталғаннан кейін барлық қажетті құжаттарды рәсімдеу. Жұмыстарды орындау мерзімі-шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 күн ішінде. |  |  |  | 1 | 125 000 |

| Ұсыну орны баға ұсыныстарын жеткізушілер: | Мемлекеттік сатып алу Веб-порталына |
| --- | --- |

| Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар: | Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар баға ұсынысына енгізілуі тиіс. |
| --- | --- |

Назар аударуыңызды сұраймын!

Өнерге сәйкес. ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 12-бабына сәйкес, Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей (яғни, егер әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса, не өнім беруші, жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда) осындай әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді уәкілетті органға жіберуге және осындай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқығы бар.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қою мерзімі 5 жұмыс күні ішінде.

Тапсырыс берушінің хабарландыруында көрсетілген талаптар шарт жобасына қойылатын елеулі талаптар    болып табылады.

Орындаушы:  Агарина Ю.С.