Техническая спецификация

Наименование закупки:

Приобретение и установка приборов учета холодной воды СТВХ-32 с модемом – 2 (два) комплекта.

1. Предмет закупки

Поставка, установка, подключение и ввод в эксплуатацию приборов учета холодной воды СТВХ-32 с модемом.

2. Количество

2 (два) комплекта.

3. Технические требования

- Прибор учета холодной воды СТВХ-32 (DN32) – 2 шт.

- Счетчики должны быть новыми, ранее не использовавшимися.

- Оснащение модемом для дистанционной передачи показаний.

- Наличие действующей заводской поверки.

- Соответствие требованиям действующих стандартов и технических регламентов Республики Казахстан.

- Комплект поставки должен включать все необходимые монтажные материалы и комплектующие.

4. Требования к выполнению работ

Поставщик обязан:

- выполнить поставку оборудования;

- произвести демонтаж старых приборов учета (при необходимости);

- выполнить монтаж новых счетчиков;

- подключить и настроить модемы для передачи данных;

- проверить работоспособность оборудования;

- выполнить ввод приборов учета в эксплуатацию;

- передать Заказчику паспорта, сертификаты (при наличии), гарантийные документы и акт выполненных работ.

5. Гарантийные обязательства

- гарантия на оборудование – не менее 24 месяцев;

- гарантия на монтажные работы – не менее 12 месяцев.

6. Срок выполнения

Не более 15 календарных дней со дня заключения договора.

Техникалық ерекшелік

Сатып алу атауы:

СТВХ-32 модемі бар суық су есептегіштерін сатып алу және орнату – 2 (екі) жиынтық.

1. Сатып алу мәні

СТВХ-32 модемі бар суық су есептегіштерін жеткізу, орнату, қосу және пайдалануға беру.

2. Саны

2 (екі) жиынтық.

3. Техникалық талаптар

- СТВХ-32 (DN32) суық су есептегіші – 2 дана.

- Есептегіштер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

- Көрсеткіштерді қашықтан жіберуге арналған модеммен жабдықталуы тиіс.

- Зауыттық алғашқы тексеруден (поверкадан) өткен болуы қажет.

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

- Жеткізу жиынтығына орнатуға қажетті барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер енгізілуі тиіс.

4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Өнім беруші:

- жабдықты жеткізуге;

- қажет болған жағдайда ескі есептегіштерді демонтаждауға;

- жаңа есептегіштерді орнатуға;

- модемдерді қосып, деректерді беру жүйесін баптауға;

- жабдықтың жұмыс қабілетін тексеруге;

- есептегіштерді пайдалануға беруге;

- Тапсырыс берушіге паспорттарын, сертификаттарын (болған жағдайда), кепілдік құжаттарын және орындалған жұмыстар актісін тапсыруға міндетті.

5. Кепілдік міндеттемелері

- жабдыққа кепілдік – кемінде 24 ай;

- монтаж жұмыстарына кепілдік – кемінде 12 ай.

6. Орындау мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайды.