Техническая спецификация
Наименование закупки:
Приобретение и установка приборов учета холодной воды СТВХ-32 с модемом – 2 (два) комплекта.
1. Предмет закупки
Поставка, установка, подключение и ввод в эксплуатацию приборов учета холодной воды СТВХ-32 с модемом.
2. Количество
2 (два) комплекта.
3. Технические требования
· Прибор учета холодной воды СТВХ-32 (DN32) – 2 шт.
· Счетчики должны быть новыми, ранее не использовавшимися.
· Оснащение модемом для дистанционной передачи показаний.
· Наличие действующей заводской поверки.
· Соответствие требованиям действующих стандартов и технических регламентов Республики Казахстан.
· Комплект поставки должен включать все необходимые монтажные материалы и комплектующие.
4. Требования к выполнению работ
Поставщик обязан:
· выполнить поставку оборудования;
· произвести демонтаж старых приборов учета (при необходимости);
· выполнить монтаж новых счетчиков;
· подключить и настроить модемы для передачи данных;
· проверить работоспособность оборудования;
· выполнить ввод приборов учета в эксплуатацию;
· передать Заказчику паспорта, сертификаты (при наличии), гарантийные документы и акт выполненных работ.
5. Гарантийные обязательства
· гарантия на оборудование – не менее 24 месяцев;
· гарантия на монтажные работы – не менее 12 месяцев.
6. Срок выполнения
Не более 15 календарных дней со дня заключения договора.
Техникалық ерекшелік
Сатып алу атауы:
СТВХ-32 модемі бар суық су есептегіштерін сатып алу және орнату – 2 (екі) жиынтық.
1. Сатып алу мәні
СТВХ-32 модемі бар суық су есептегіштерін жеткізу, орнату, қосу және пайдалануға беру.
2. Саны
[bookmark: _GoBack]2 (екі) жиынтық.
3. Техникалық талаптар
· СТВХ-32 (DN32) суық су есептегіші – 2 дана.
· Есептегіштер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
· Көрсеткіштерді қашықтан жіберуге арналған модеммен жабдықталуы тиіс.
· Зауыттық алғашқы тексеруден (поверкадан) өткен болуы қажет.
· Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· Жеткізу жиынтығына орнатуға қажетті барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер енгізілуі тиіс.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Өнім беруші:
· жабдықты жеткізуге;
· қажет болған жағдайда ескі есептегіштерді демонтаждауға;
· жаңа есептегіштерді орнатуға;
· модемдерді қосып, деректерді беру жүйесін баптауға;
· жабдықтың жұмыс қабілетін тексеруге;
· есептегіштерді пайдалануға беруге;
· Тапсырыс берушіге паспорттарын, сертификаттарын (болған жағдайда), кепілдік құжаттарын және орындалған жұмыстар актісін тапсыруға міндетті.
5. Кепілдік міндеттемелері
· жабдыққа кепілдік – кемінде 24 ай;
· монтаж жұмыстарына кепілдік – кемінде 12 ай.
6. Орындау мерзімі
Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайды.


