«№11 Б.Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің медициналық кабинетті істеу ахау актісі

Арыс қаласы                                    Акт                                             «.....»........2026

Біз, төменде қол қоюшылар:

Комиссия төрағасы: мектеп директоры С. Дауренбеков
Комиссия мүшелері:

кәсіподақ ұйымының төрайымы – Г. Қонысова;

директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары – Е. Оразхан;

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі – Қ. Сәрсенов;

мектеп электригі – О. Шланбеков,

мектеп ғимаратындағы жалпы ауданы 54 м² болатын бөлмені медициналық пункт кабинет ретінде бейімдеу мақсатында зерделеу жүргізіп, ішкі бөлмелердің орналасу орындарын белгілеп, төмендегідей атқарылатын жұмыстарды анықтадық.

Атқарылатын жұмыстар:

1. 54 м² бөлмені медициналық пункт және стоматологиялық кабинет ретінде бейімдеу:

- Медбике кабинеті – 18 м²;

- Емшара кабинеті – 12 м²;

- Медициналық мүкәммал сақтау бөлмесі – 5 м²;

- Санитарлық торап – 4 м²;

- Стоматологиялық кабинет – 15 м².

Жалпы ауданы – 54 м².

2. Құрылыс-жөндеу жұмыстары:

- Гипсокартоннан ішкі аралық қабырғалар орнату;

- Қажетті ішкі есіктерді орнату;

- Электр желілерін жүргізу және жарықтандыру жүйесін орнату;

- Қабырға, төбе және едендерді санитариялық талаптарға сәйкес әрлеу;

- Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді белгіленген талаптарға сәйкес дайындау.

3. Инженерлік жұмыстар:

- Су құбырын жүргізу;

- Кәріз жүйесін орнату;

- Қол жууға арналған раковиналарды орнату;

- Санитарлық торапты қажетті сантехникалық жабдықтармен қамтамасыз ету;

- Стоматологиялық кабинетке қажетті су және кәріз желілерін жүргізу;

- Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді электрмен жабдықтау.

Аталған жұмыстардың алдын ала есептік құны 5 500 000 (бес миллион бес жүз мың) теңгені құрайды.

| № | Жұмыс атауы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Бірлік бағасы, тг | Жалпы құны, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсокартоннан ішкі аралық қабырғалар орнату | м² | 55 | 16 364 | 900 000 |
| 2 | Ішкі есіктерді жеткізу және орнату | дана | 5 | 90 000 | 450 000 |
| 3 | Электр желілерін жүргізу және жарықтандыру жүйесін орнату | кешен | 1 | 700 000 | 700 000 |
| 4 | Қабырға, төбе және едендерді санитариялық талаптарға сәйкес әрлеу | м² | 54 | 22 222 | 1 200 000 |
| 5 | Су құбырын жүргізу және кәріз жүйесін орнату | кешен | 1 | 650 000 | 650 000 |
| 6 | Қол жууға арналған раковиналар мен санитарлық торап жабдықтарын орнату | кешен | 1 | 350 000 | 350 000 |
| 7 | Стоматологиялық кабинетке су, кәріз және электр желілерін жүргізу | кешен | 1 | 500 000 | 500 000 |
| 8 | Медициналық және стоматологиялық кабинеттерді белгіленген талаптарға сәйкес дайындау | кешен | 1 | 750 000 | 750 000 |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  | 5 500 000 |

Кепілдік мерзімі техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда 12 ай.

Ескертпе: Шығын материалдың бәрі жеңімпаздың тарапынан

Комиссия мүшелері:

1.   Мектеп директоры                                                                     С. Дауренбеков

2.  Кәсіподақ ұйымының төрайымы                                              Г. Қонысова

3.  Д.Ш.Ж.Ж.О                                                                                 Е. Оразхан

4.  Дене шынықтыру пәні мұғалімі                                                Қ. Сарсенов

5.  Мектеп  электригі                                                                       О. Шланбеков

Нақты өлшемдерді анықтау үшін мектеп ғимаратына арнайы келіп, қажетті өлшемдерді өзіңіз өлшеп алуыңыз міндетті.