Техническая спецификация
на техническое обслуживание  газовых катлов    
1. Проверки газопровода, ГРПШ и газовых котлов, в том числе на герметичность и вытравливания газа. Техническое обслуживание надземного газопровода среднего давления. 
2. Проверка системы контроля загазованности. 
3. Проверка отключающих устройство для газопровода. 
4. Проверка прибора учета газа.

5. Проверка на тягу дымохода.
6. Проверка нижних вентиляционных каналов (поступление воздуха с наружи).
7.  Произвести диагностику горелок. 
8. Произвести продувку котла и запустить газовый котел.

9. Проверить и отрегулировать котлы на горение.

10. Заменить нужные части приобретенные заказчиком. 
11. Произвести отметку в журнале о проделанной работе и дать рекомендации. 
12. Поставщик обязан составить акт о состоянии газовых котлов на каждом объекте с указанием исполнения требуемых проверок.
13. Услугу выполнять ежемесячно.
14.  Произвести проверку перед отопительным сезоном, произвести поверку сигнализатора с выдачей акта, выдать акт на дымоход.
Газ қазандықтарына техникалық қызмет көрсетудің

техникалық ерекшелігі

1.
Газ құбырын, ГРПШ және газ қазандықтарын, оның ішінде газдың     герметикалығын және улануын тексеру. Орташа қысымды жер үсті газ құбырына техникалық қызмет көрсету. 

2.
Газдануды бақылау жүйесін тексеру. 

3.
Газ құбырына арналған ажырату құрылғысын тексеру. 

4.
Газды есепке алу құралын тексеру.

5.
Мұржаның тартылуын тексеру.

6.
Төменгі желдету арналарын тексеру (ауаның сыртқа түсуі).

7.
 Оттықтарды диагностикалау. 

8.
Қазандықты үрлеп, газ қазандығын іске қосыңыз.

9.
Тексеруге және реттеуге арналған қазандар жануы.

10.
Тапсырыс беруші сатып алған қажетті бөліктерді ауыстырыңыз. 

11.
Жасалған жұмыс туралы журналға белгі қойып, ұсыныстар беріңіз. 

12.
Өнім беруші талап етілетін тексерулердің орындалуын көрсете отырып, әрбір объектіде газ қазандықтарының жай-күйі туралы акт жасауға міндетті.

13.
Қызметті ай сайын орындау.

14.
 Жылыту маусымы алдында тексеру жүргізу, акт бере отырып, дабылды тексеру жүргізу, түтін мұржасына акт беру.
